## List1
Vnitřní hydranty
Lokalita | Objekt |  |  | Počet
Benešov n. P. | Benešov n. P. VB |  |  | 2
Bohušovice n. O. | Bohušovice n. O. VB, Nádražní 83 |  |  | 3
Bílina | Bílina VB |  |  | 5
Bílina | Bílina stavědlo |  |  | 1
Březno u Chomutova | Březno VB - dopravní kancelář |  |  | 1
Dasnice | SSZT Dasnice |  |  | 1
Děčín | Děčín hl. nádraží VB |  |  | 15
Děčín | Děčín ústřední stavědlo |  |  | 2
Děčín | Děčín spádové stavědlo JIH |  |  | 5
Děčín | TO Děčín hlavní nádraží |  |  | 2
Dubina | SZO Chomutov - Dubina výpravní budova |  |  | 1
Františkovy Lázně | Františkovy Lázně VB |  |  | 2
Hněvice | Hněvice VB |  |  | 1
Hněvice | Hněvice - ústřední stavědlo |  |  | 3
Cheb | Cheb výpravní budova, Žižkova 1301 |  |  | 13
Cheb | SSZT Cheb, Wolkerova |  |  | 3
Chlumčany | Chlumčany VB, Blšany 45 |  |  | 3
Chomutov | Chomutov město VB |  |  | 2
Chomutov | OTV Chomutov |  |  | 2
Jirkov | Jirkov zastávka |  |  | 1
Kadaň | Kadaň město VB, Nové nádraží 1487 |  |  | 3
Karlovy Vary | Karlovy Vary - dolní nádraží |  |  | 16
Karlovy Vary | Karlovy Vary horní nádraží, Nákladní 83 |  |  | 5
Karlovy Vary | SEE OE Karlovy Vary - dílny |  |  | 2
Kryry | Kryry VB |  |  | 2
Litoměřice | Litoměřice město VB |  |  | 3
Lovosice | Lovosice výpravní budova, Žižkova 922/28 |  |  | 7
Most | Most VB, Nádražní 774 |  |  | 52
Něštěmice | Něštěmice |  |  | 1
Nové Sedlo | Nové Sedlo u Lokta VB, Revoluční 51 |  |  | 10
Ohníč | Ohníč VB - dopravní kancelář |  |  | 2
Oldřichov u Duchcova | TO Oldřichov |  |  | 1
Rumburk | Rumburk VB |  |  | 1
Sokolov | Sokolov VB |  |  | 3
Teplice | Teplice obvodová elektrodílna |  |  | 1
Tršnice | SSZT Tršnice |  |  | 1
Třebušice | Třebušice VB - dopravní kancelář |  |  | 2
Úpořiny | Úpořiny VB - bytová část |  |  | 3
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem hlavní nádraží |  |  | 3
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - stavědlo č. 1 |  |  | 4
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - stavědlo č. 3 |  |  | 1
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - stavědlo č. 5 |  |  | 5
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - stavědlo SEVER |  |  | 2
Ústí nad Labem | TO Ústí nad Labem - západ |  |  | 1
Ústí nad Labem | OTV Ústí nad Labem - západ |  |  | 1
Ústí nad Labem | OŘ Ústí nad Labem - Střekov |  |  | 6
Ústí nad Labem | OŘ Ústí nad Labem - Střekov |  |  | 6
Ústí nad Labem | OŘ Ústí nad Labem - Střekov - elektrodispečink |  |  | 1
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - stavědlo Střekov |  |  | 2
Varnsdorf | Varnsdorf výpravní budova |  |  | 1
216
Venkovní hydranty
Lokalita | Objekt | Umístění | Typ | Označení
Droužkovice | Březenský tunel | u nouzového východu | nadzemní | DN75
Lovosice | Lovosice výpravní budova, Žižkova čp.922/28 | 1. nástupiště roh u dopravní kanceláře | podzemní | DN52
Suchovody
Lokalita | Objekt | Umístění | Typ | Označení
Droužkovice | Březenský tunel | trouba tunelu | suchovod | DN75
Most | Most výpravní budova, A-E,Nádražní čp.774 | VB levá přístavba objektu | suchovod | DN52
Most | Most výpravní budova, A-E,Nádražní čp.774 | VB pravá přístavba objektu | suchovod | DN52
Úpořiny | Úpořiny, VB Nádražní č.p.59,SSZT | na přístavbě budovy | suchovod | DN75