Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP ELEKTROCENTRÁLY“  č.j. 13202/2018–SŽDC–HZS-OOS

Specifikace elektrocentrály:

Napětí : 400 V

Výkon motoru: min. 16 kW

Hmotnost : max. 470 kg

Palivo : diesel

Rozměry : max. 1500x640x900 mm ( dxšxv)

Startování : elektrické

Výkon: min. 17 kVA

Další vybavení :

Zásuvky na 230V/16 A

Zásuvky na 230V/32A

Zásuvky na 400V/32A

Počítadlo motohodin

Tepelná ochrana

Voltmetr

Nouzové vypínání

Elektrický start

Bezúdržbová baterie