## EPS,EZS,ASHS 2027
Díl 3_Dílčí údržba rok 2027 - Soupis zařízení - požadované funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti EPS, EZS, ASHS - SSZT Olomouc
| EPS | [11 empty] | PZTS (EZS) | [9 empty] | CELKEM | Termín | L-ASHS |  | ASHS | [7 empty] | Termín
| automatický | tlačítkový | ostatní komponenty | siréna | přenos EPS | funkce hašení | zdroj | funkce systému | km | počet ústředen EPS | vyhotovení protokolu o FZ | Cena EPS | detektor | kláv.,čtečka, konc. | přenos EZS | siréna | zdroj | funkce systému | km | počet ústředen PZTS | vyhotovení protokolu o FZ | Cena PZTS |  | termín | roční | pětiletá | roční | dvouletá | pětiletá | tlaková zkouška (destiletá) | množství hasiva pro tlak. Zkoušku | počet nádob | množství hasiva | rok plnění nádob
TNS Troubelice | [11 empty] | 0 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
žst. Troubelice VB | [11 empty] | 0 | 34 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
TNS Libina | [11 empty] | 0 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
žst. Libina VB | [11 empty] | 0 | 34 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
žst. Nový Malín TB | [11 empty] | 0 | 29 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
TMP Hrabišín | 34 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
RD PZS P4236 km40,676 SU-NM | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
RD PZS P4237 km42,103 SU-NM | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
RD PZS P4238 km42,565 SU-NM | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LEDEN
RD PZS P4223 km17,880 Lazce | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4224 km18,313 Troubelice polní | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4225 km19,723 Troubelice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4226 km20,170 Dědinka | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4227 km21,151 Li-Tr | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4228 km23,341 Hradečná | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4229 km23,847 Hradečná | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4230 km25,291 Li-Tr | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4231 km31,943 NM-Li | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4232 km37,940 N.Malín JZD | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4233 km38,169 N.Malín kostel | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
RD PZS P4239 km42,838 SU-NM | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
žst. Vsetín RZZ | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 65 | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
žst. Vsetín MVTV | [11 empty] | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
Uničov zast. UNEX (trafostanice) | [11 empty] | 0 | 17 | 11 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
Holešov TS | [11 empty] | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
žst. Holešov VB | [11 empty] | 0 | 39 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ÚNOR
žst. Horní Lideč | 34 | 5 | [5 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | BŘEZEN
CDP Přerov (půlroční) | 148 | 11 | 4 | 57 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | BŘEZEN
žst. Hradčovice | [11 empty] | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | DUBEN |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 27.5 | 2018 | DUBEN
žst. Uherský Brod | [11 empty] | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | DUBEN |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 135 | 2018 | DUBEN
žst. Újezdec u Luh. | [11 empty] | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | DUBEN
žst. Luhačovice | [11 empty] | 0 | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | DUBEN |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 32 | 2018 | DUBEN
žst. Pivín | 12 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | DUBEN
TM Grygov | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | DUBEN
žst. Valašská Polanka | 21 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | DUBEN
žst. Jablůnka | 19 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | DUBEN
žst. Vsetín obvod Bečva | [11 empty] | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Vsetín DT | 48 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 60 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Vsetín TO | [11 empty] | 0 | 32 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Vsetín VB | [11 empty] | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Hoštejn | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 83 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Zábřeh | 22 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Brodek | 18 | 5 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 114 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
žst. Grygov | 24 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | KVĚTEN
TS1 Olomouc | [11 empty] | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS2 Olomouc | [11 empty] | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS3 Olomouc | [11 empty] | 0 | 20 | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS4 Olomouc | [11 empty] | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS5 Olomouc | [11 empty] | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS6 Olomouc | [11 empty] | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
TS7 Olomouc | [11 empty] | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
Olomouc filiálka st.7 | 4 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Lukavice | 16 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 45 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Moravičany | 16 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Mohelnice | 23 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Červenka | 22 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Štěpánov | 18 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Hranice na Moravě | 21 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Lipník nad Bečvou | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 64 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Drahotuše | 16 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Prosenice | 13 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 61 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 304 | 2022 | ČERVEN
TS Prosenice | [11 empty] | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVEN
žst. Říkovice | 27 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
TMS Říkovice | 26 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
TD Břest IH | [11 empty] | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Hulín | 30 | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 77 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
SŽDC Hulín + MVTV | [11 empty] | 0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
SEE Tlumačov | [11 empty] | 0 | 15 | 2 | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Tlumačov | [11 empty] | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Otrokovice | 38 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 | 4 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
TNS Otrokovice | 34 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Napajedla | 22 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 62 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Huštěnovice | 11 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Staré Město | 21 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Nedakonice | 11 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Zlín - střed | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Kunovice | 14 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
RD PZS P7961 km 100,674 Kunovice | [11 empty] | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Ostrožská N. Ves | 5 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Uherský Ostroh | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Kroměříž | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Bojkovice | [11 empty] | 0 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 83 | 2015 | ČERVENEC
žst. Slavičín | [11 empty] | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 34 | 2015 | ČERVENEC
žst. Nezdenice | [11 empty] | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 47 | 2015 | ČERVENEC
žst. Lipová Lázně | [11 empty] | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Osíčko | 13 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Kunovice Loučka | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Val. Meziříčí St.1 | 15 | 5 | [5 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ČERVENEC
žst. Val.Meziříčí St. 2 | 29 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ČERVENEC
RD PZS P4208 km 116,149 Šternberk | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4207 km 115,493 Uničov | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
žst. Šternberk | [11 empty] | 0 | 102 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4218 km 10,716 Újezd u Uničova | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4219 km 11,750 Paseka | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4215 km 8,613 Újezd u Uničova | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4214 km 5,794 Mladějovice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4212 km 2,362 Babice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4213 km 3,195 Babice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4220 km 13,147 Uničov | [11 empty] | 0 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4221 km 14,634 Uničov | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
RD PZS P4222 km 15,476 Uničov | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
žst. Újezd u Uničova | [11 empty] | 0 | 57 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
žst. Uničov | [11 empty] | 0 | 54 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN
žst. Postřelmov | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 77 | 2019 | SRPEN
žst. Bludov | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | SRPEN |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 143 | 2019 | SRPEN
žst. Bohuslavice n.Vl. | [11 empty] | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 47 | 2015 | ZÁŘÍ
žst. Vlárský Průsmyk | [11 empty] | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 53 | 2015 | ZÁŘÍ
žst.Šumperk - Alvis | [11 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
žst.Šumperk | 12 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ZÁŘÍ
TM Červenka | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
SPS Lukavice | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ZÁŘÍ
SŽDC Kunovice | [11 empty] | 0 | 41 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
TNS Valašské Meziříčí | 18 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
TNS Říkovice | 31 | 5 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4199 km102,540 Olomouc | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4200 km102,821 Olomouc | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4201 km103,855 Olomouc | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4202 km 104,324 Olomouc | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4203 km 108,463 Trusovice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4204 km109,086 Bohuňovice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P4205 km 109,890 Bohuňovice | [11 empty] | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
TS Bohuňovice | [11 empty] | 0 | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
žst. Bohuňovice | [11 empty] | 0 | 69 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
CDP Přerov (roční) | 148 | 11 | 4 | 57 | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 243 | 23 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
RD PZS P7535 km 17,875 Hrubá Voda zast. | [11 empty] | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ
Lhotka n.B. | [11 empty] | 0 | 90 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ZÁŘÍ |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 193 | 2021 | ZÁŘÍ
Přerov el. Dispečink | 24 | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | ŘÍJEN
Přerov VB | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
TNS Ústí u Vsetína | 47 | 7 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
Bohdíkov | [11 empty] | 0 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN | 1 | [8 empty] | 2016 | ŘÍJEN
Ruda nad Moravou | [11 empty] | 0 | 45 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN | 1 | [8 empty] | 2016 | ŘÍJEN
SPS Zábřeh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
TS Šumperk | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
TM Šumperk | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
žst. Senice na Hané | [11 empty] | 0 | 65 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
TNS Střelná | 30 | 7 | 8 | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ŘÍJEN
Hustopeče nad B. | 14 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | LISTOPAD
Dluhonice | [11 empty] | 0 | 61 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 193 | 2022 | ČERVEN
Blatec | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | LISTOPAD
Hranice n.M - město | [11 empty] | 0 | 12 | 3 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
Hanušovice | [11 empty] | 0 | 53 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD | 1 | [8 empty] | 2016 | LISTOPAD
žst. Ostružná | [11 empty] | 0 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
TS Jeseník | [11 empty] | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
Jeseník | 13 | 4 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
žst. Třebětice | 19 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | LISTOPAD
žst. Bylnice | [11 empty] | 0 | 46 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 141 | 2013 | LISTOPAD
TNS Šternberk | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
TNS Uničov | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
TMP Olomouc | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
TNS Nezamyslice | 11 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | LISTOPAD
ÚS Olomouc | 62 | 9 | 5 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | PROSINEC |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 | 1052 | 2015 | PROSINEC
VB Olomouc | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | PROSINEC
sazba: | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0
Do žlutě označených buněk dopište jednotkovou cenu (Kč bez DPH)
Celkovou částku (buňka Y157) oranžově označenou vypíšete do Dílu 1 - Celková cenová nabídka, oddíl 01 - Sborník ÚOŽI, PČ-2, Typ-K, OST-759R2, Ostatní-Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti zařízení EPS, EZS (za rok 2027), podle soupisu zařízení viz Díl 3 - Dílčí údržba rok 2027 - cena (buňka I83)