## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5313540005 | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova |  |  |  | AspeEsticon
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.2.10 | DOZ a další nadstavbové systémy | 0 | 0 | 0 | 0
PS570-09-01 | FVE SW DDTS | 0 | 0 | 0 | 0
PS570-09-02 | FVE Koncentrátor | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.3.1 | Dispečerská řídící technika | 0 | 0 | 0 | 0
PS610-09-01 | RTU | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.5 | Fotovoltaické systémy | 0 | 0 | 0 | 0
PS730-09-01 | FVE | 0 | 0 | 0 | 0
PS730-09-02 | Úprava LPS | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.2.1 | Stavební úpravy FVE | 0 | 0 | 0 | 0
SO226-09-01 | Stavební připravenost FVE | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
SO98-98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0

## PS570-09-01
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.1.2.10 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.2.10 |  | DOZ a další nadstavbové systémy | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS570-09-01 |  | FVE SW DDTS | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | M |  | Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 75O958 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do InK DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě.'
P | 2 | 75O959.1 |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
VV
TS

## PS570-09-02
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.1.2.10 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.2.10 |  | DOZ a další nadstavbové systémy | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS570-09-02 |  | FVE Koncentrátor | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | M |  | Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 75O95C |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě do InK systému DDTS ŽDC – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě.'
P | 2 | 75O95Z |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž softwarové nadstavby integrace 2. stupně práce programátora při optimalizaci
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – závěrečná zkouška DDTS ŽDC – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC – náklady na dopravu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – integraci TLS do serverů, klientů a InK DDTS ŽDC – revize zařízení 3. Způsob měření: – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.'

## PS610-09-01
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.1.3.1 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.3.1 |  | Dispečerská řídící technika | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS610-09-01 |  | RTU | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 001 |  | RTU Master | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 746 631 |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U
VV
TS |  |  |  | Výbava dle specifikace: - Modem PDS - Modem TDS - ŘS TDS - ŘS PDS - Elektroměr pro bilanční měření - Jistící a spínací prvky '1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 2 | 746 641 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 3 | 746651 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 4 | 746 655 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 5 | 746 657 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 6 | 746 658 |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 7 | 74665C |  | PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 8 | 74665G |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje provozní odzkoušení telemechanické jednotky po jejím oživení , úpravách SW a parametrizaci SW po úpravách technologie, odzkoušení komunikace na nadřazený systém a na podřízené PLC, terminály – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 9 | 74665K |  | PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podporu při uvádění do provozu zařízení jeho výrobcem, inženýrskou činnost při instalaci řídicích systémů – předepsané zkoušky, revize a atesty – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 10 | 747 301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 11 | 7466AU |  | POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje poskytnutí požadovaných dat do ostatních systémů (např. systému DDTS, energetika) - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
SD |  | 002 |  | RTU Slave | [6 empty] | 0 | 0
P | 12 | 746 631 |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U
VV
TS |  |  |  | Výbava dle specifikace: - Modem TDS (COM APN) - Modem LTE - Switch TDS - Swich mimo SŽ - ŘS LDS Slave - DataHub - Jistící a spínací prvky '1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 13 | 746 641 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 14 | 746 651 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 15 | 746 658 |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
P | 16 | 747 301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.'
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0 | 0
P | 18 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0 | 0
P | 17 | R741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
VV
TS

## PS730-09-01
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.1.4.5 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4.5 |  | Fotovoltaické systémy | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS730-09-01 |  | FVE | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 001 |  | Konstrukce a FV panely | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 741711002 |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině | KUS | 151 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině
VV
TS
P | 2 | 42412400.S |  | Upínací systém pro horizontální polohu panelu pro sedlovou střechu s plechovou krytinou- krátký profil. Set pro 1 panel. | KUS | 151 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel
VV
TS
P | 3 | 741721201 |  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp | KUS | 151 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických
VV
TS
P | 4 | 35002030 |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp | KUS | 151 | 0.026 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp
VV
TS
P | 5 | 741732061 |  | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon do 500 W | KUS | 151 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon do 500 W
VV
TS
P | 6 | 35671253 |  | optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W | KUS | 151 | 0.001 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W
VV
TS
P | 7 | 764304111 |  | Montáž sřešního prostupu vč. zatěsnění | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou
VV
TS
P | 8 | MAT-EKV-112 |  | Systémový střešní prostup | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Systémový střešní prostup
VV
TS
SD |  | 002 |  | DC strana vč. kabelové trasy | [6 empty] | 0 | 0
P | 9 | 741120124 |  | Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm | M | 1430 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm
VV |  |  |  | "Střecha 1" (30+25+30+30+35+50)*2 = 400,000 [A] "Střecha 2" (70+80+85+90+95+95)*2 = 1030,000 [B] "Celkem: "A+B = 1430,000 [C]
TS
P | 10 | 34111851 |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | M | 1430 | 0.0006 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm
VV
TS
P | 11 | 741130004 |  | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | KUS | 144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2
VV |  |  |  | 12"stringů"*2 = 24,000 [A] 12"R-FVE-DC 02"*4 = 48,000 [B] 12"R-FVE-DC 01"*4 = 48,000 [C] 12"INV"*2 = 24,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 144,000 [E]
TS
P | 12 | 741130420 |  | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel | KUS | 78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
VV |  |  |  | "Střecha 1"38 = 38,000 [A] "Střecha 2"40 = 40,000 [B] "Celkem: "A+B = 78,000 [C]
TS
P | 13 | 34111803 |  | konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu | KUS | 78 | 2e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu
VV
TS
P | 14 | 741910412 |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
VV |  |  |  | "Střecha 1"28 = 28,000 [A] "Střecha 2"32 = 32,000 [B] "Celkem: "A+B = 60,000 [C]
TS
P | 15 | MAT-EKV-002 |  | Žlab kabelový neperforovaný žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 100x60 vč. spoj. materiálu | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Žlab kabelový neperforovaný s integrovanou spojkou 60x60
VV
TS
P | 16 | 741910421 |  | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
VV
TS
P | 17 | MAT-EKV-003 |  | Víko univerzální pro kabelové žlaby | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Víko univerzální pro kabelové žlaby
VV
TS
P | 18 | MAT-EKV-030 |  | Oblouk 90° pro žlab 60x100 vč. víka | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Oblouk 90° pro žlab 60x100 vč. víka
VV
TS
P | 19 | 742110003 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky
VV
TS
P | 20 | MAT-EKV-004 |  | Trubka 2332/LPE-1_F50U ohebná o32 320N UV černá | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | KOPOS Trubka 2332/LPE-1_F50U ohebná o32 320N UV černá
VV
TS
P | 21 | 741210402 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 10 kg | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 10 kg
VV
TS
P | 22 | MAT-EKV-101 |  | Rozvodnice bílá 6 pozic | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Rozvodnice bílá 6 pozic
VV
TS
P | 23 | 210120310 |  | Montáž bleskojistek do 500 V se zapojením vodičů | KUS | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž bleskojistek se zapojením vodičů do 500 V
VV
TS
P | 24 | MAT-EKV-005 |  | Svodič přepětí 3P 12,5kA třída T1+T2 (B+C) 1000V DC pro FV systémy | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC DC
VV
TS
P | 25 | EKV-MAT-102 |  | Přepěťová ochrana pro ethernetové vedení, CAT.6A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Přepěťová ochrana pro ethernetové vedení, CAT.6A
VV
TS
P | 26 | 741210404 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 30 kg | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 30 kg
VV
TS
P | 27 | MAT-EKV-006 |  | Rozvaděč DC plastový vč. náplně IP65 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Rozvaděč DC plastový vč. náplně
VV
TS |  |  |  | Výzbroj dle specifikace - 12x Pojistkový odpojovač - 24x Pojistka 16A - 12x Svodič přepětí T2 20kA
P | 28 | 741910413 |  | Montáž žlab kovový šířky přes 150 do 250 mm bez víka | M | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 150 do 250 mm
VV
TS
P | 29 | MAT-EKV-105 |  | Kabelová lávka pozinkovaná 200x50 vč. konzolí, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | M | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Kabelová stropní lávka 100x50 vč. konzolí a spojovacího materiálu
VV
TS
P | 30 | 741910412 | 1 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
VV
TS
P | 31 | MAT-EKV-120 |  | Kabelová lávka 100x50 vč. konzolí, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Kabelová stropní lávka 100x50 vč. konzolí a spojovacího materiálu
VV
TS
P | 32 | MAT-EKV-121 |  | T kus 100/200 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | T kus 100/200
VV
TS
P | 33 | 741910412.1 |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka - uložení kabeláže u technologie FVE | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
VV
TS
P | 34 | MAT-EKV-122 |  | Kabelový žlab pozinkovaný 100x50 vč. ohybů, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Kabelová stropní lávka 100x50 vč. konzolí a spojovacího materiálu
VV
TS
P | 35 | 741910421 | 1 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem
VV
TS
P | 36 | 741910401 |  | Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem
VV
TS
P | 37 | 56245112 |  | Žlab kabelový plný s víkem ze směsových plastů 100x60mm vč. ohybů a spojovacího materiálu | M | 20 | 0.00552 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm
VV
TS
P | 38 | 741112841 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů | KUS | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů
VV
TS
P | 39 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | KUS | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem
VV
TS
SD |  | 003 |  | AC strana | [6 empty] | 0 | 0
P | 40 | 741730022 |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 75000 W | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 75 000 W
VV
TS
P | 41 | 35674003 |  | měnič fotovoltaický třífázový s transformátorem maximální výstupní výkon 80000W, 1100x1884x700mm | KUS | 1 | 0.834 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | měnič fotovoltaický třífázový s transformátorem maximální výstupní výkon 100000W, 1100x1884x700mm venkovní
VV
TS
P | 42 | 741210405 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž rozvaděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 50 kg
VV
TS
P | 43 | MAT-EKV-006 |  | Rozvaděč AC plastový vč. náplně | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Rozvaděč DC plastový vč. náplně
VV
TS |  |  |  | Výzbroj dle specifikace - Stykač pro hlavní rozpadové místo - Hlavní jistič - Hlavní vypínač - Proudový chránič - U/f guard - síťová ochrana - OCENĚNO SAMOSTATNĚ - Elektroměr pro výrobu FVE (na kříž) vč. MT - Stykač pro ovládání FVE přes RTU - STOP FVE tlačítko- OCENĚNO SAMOSTATNĚ - Svodič přepětí T1-T2 12,5-25 kA - ŘJ pro optimizéry - OCENĚNO SAMOSTATNĚ
P | 44 | 741122645.1 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2
VV
TS
P | 45 | 34113136 |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm2 | M | 90 | 0.00295 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm2
VV
TS
P | 46 | 741130138 |  | Ukončení šňůra 4x50 mm2 se zapojením | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x50 mm2
VV
TS
P | 47 | 741320024 |  | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 350 A
VV
TS
P | 48 | MAT-EKV-112 |  | Spodek pojistkový do 500 V 3P | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Systémový střešní prostup
VV
TS
P | 49 | 741320024-D |  | Demontáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 350 A
VV
TS
P | 50 | 741320042 |  | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových
VV
TS
P | 51 | 35825256 |  | pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG | KUS | 3 | 0.0003 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG
VV
TS
SD |  | 004 |  | Uzemnění | [6 empty] | 0 | 0
P | 52 | 741120301 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
VV
TS
P | 53 | 34141029 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | M | 200 | 0.00017 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
VV
TS
P | 54 | 741120303 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | M | 165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2
VV
TS
P | 55 | 34141030 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | M | 165 | 0.00025 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
VV
TS
P | 56 | 741130061 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka | KUS | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2
VV
TS
P | 57 | 34567280 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8 | KUS | 24 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8
VV
TS
P | 58 | 34567285 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 25x8 | KUS | 6 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 25x8
VV
TS
P | 59 | MAT-EKV-011 |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná
VV
TS
P | 60 | 210220302 |  | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
VV
TS
P | 61 | MAT-EKV-012 |  | Podružná HOP na střeše | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Podružná HOP na střeše
VV
TS
SD |  | 005 |  | Řízení FVE | [6 empty] | 0 | 0
P | 62 | 741791011 |  | Montáž síťového analyzátoru | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru
VV
TS
P | 63 | MAT-EKV-014 |  | Jednotka U/f guard | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Jednotka U/f guard
VV
TS
P | 64 | 741791003 |  | Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového
VV
TS
P | 65 | MAT-EKV-016 |  | Smart-Meter | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Smart-Meter
VV
TS
P | 66 | 741732061-TAP |  | Montáž výkonového optimizéru - jednotka TAP | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon do 500 W
VV
TS
P | 67 | MAT-EKV-018 |  | Jednotka TAP | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Tigo TAP
VV
TS
P | 68 | 741732061 |  | Montáž výkonového optimizéru - jednotka CCA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon do 500 W
VV
TS
P | 69 | MAT-EKV-016 | 1 | Jednotka CCA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Jednotka Tigo CCA
VV
TS
P | 70 | 741761072 |  | Montáž kabelu pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu | M | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu
VV
TS
P | 71 | 741761073 |  | Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu
VV
TS
P | 72 | 35671244 |  | kabel FTP pro rozvod RS-485 a ethernetu | M | 170 | 0.0001 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu
VV
TS
P | 73 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | KUS | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem
VV
TS
P | 74 | 37459010 |  | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný | KUS | 20 | 5e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný
VV
TS
P | 75 | 741122232 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
VV
TS |  |  |  | Napájení RTU
P | 76 | 34111098 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | M | 20 | 0.00034 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2
VV
TS
P | 77 | 741132145 |  | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
VV
TS
SD |  | 006 |  | Společná kabeláž RTU | [6 empty] | 0 | 0
P | 78 | 741124701 |  | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2
VV
TS |  |  |  | Řízení výkonu INV
P | 79 | 34113140 |  | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2 | M | 20 | 7e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2
VV
TS
P | 80 | 741132128 |  | Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 81 | 741761073 |  | Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu
VV
TS |  |  |  | Připojení střídače k internetu a další propoje FTP v rámci RTU
P | 82 | 35671244 |  | kabel UTP pro rozvod RS-485 a ethernetu | M | 25 | 0.0001 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu
VV
TS
P | 83 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | KUS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem
VV
TS
P | 84 | 37459010 |  | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný | KUS | 10 | 5e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný
VV
TS
P | 85 | 220300641 |  | Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 5 mm | KUS | 8 | 3e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy vnějšího dutého vodiče, odstranění izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konektorů na kabelu do vnějšího průměru do 5 mm
VV
TS
P | 86 | 220731516 |  | Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm
VV
TS
P | 87 | MAT-EKV-108 |  | Kabel koaxiální | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Kabel koaxiální
VV
TS
P | 88 | 220270836 |  | Montáž šňůry silnoproudé uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 2x1,5 mm2 | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž šňůry silnoproudé včetně zatažení do trubek nebo lišt, instalace, manipulace a prozvonění šňůry, vyčištění trubkovodu, otevření a zavření krabice uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 2x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Detektor kouře
P | 89 | 34143798 |  | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (Liycy) 4x0,25 | M | 20 | 8e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2
VV
TS
P | 90 | 220300521 |  | Ukončení vodiče na kabelu CMSM do 4 žil 0,50 mm2 na svorkovnici [WAGO] | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu CMSM do 4 žil 0,50 mm2
VV
TS
P | 91 | 741110511 |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
VV
TS
P | 92 | 34571009 |  | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm | M | 20 | 7e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm
VV
TS
P | 93 | 741122648 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x4 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x4 mm2
VV
TS |  |  |  | Bilanční měření a měření FVE
P | 94 | 34111179 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x4 mm2 | M | 20 | 0.00044 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x4mm2
VV
TS
P | 95 | 741132151 |  | Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 7x1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 96 | 741122641 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Stav jističe pro měření napětí v RTU
P | 97 | 34111090 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | M | 10 | 0.00016 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
VV
TS
P | 98 | 741132145 |  | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 99 | 741122647 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Stav QM VN
P | 100 | 34111110 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 | M | 10 | 0.00021 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2
VV
TS
P | 101 | 741132151 | 1 | Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 7x1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 102 | 741122651 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Stav RM KM1 Ovl. RM KM1 Stav U/f Guard
P | 103 | 34111130 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 | M | 10 | 0.00039 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2
VV
TS
P | 104 | 741132153 |  | Ukončení kabelů 12x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 12x1,5 až 4 mm2
VV
TS
SD |  | 007 |  | Měření | [6 empty] | 0 | 0
P | 105 | 741350201 |  | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných
VV
TS
P | 106 | 741350201-d |  | Demontáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných
VV
TS
P | 107 | MAT-EKV-017 |  | MTP 300/5A 10VA 0,5S | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Jednotka Tigo CCA
VV
TS
P | 108 | 741311032 |  | Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/1; 1/0 s pomocným kontaktem
VV
TS
P | 109 | MAT-EKV-111 |  | Pomocný kontakt jističe | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Pomocný kontakt jističe
VV
TS
SD |  | 008 |  | Požárně-bezpečnostní řešení | [6 empty] | 0 | 0
P | 110 | 741311071 |  | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí FVE STOP přisazeného nebo nástěnného
VV
TS
P | 111 | 34532001 |  | ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC | KUS | 2 | 0.00016 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC
VV
TS
P | 112 | 741122122 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | M | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV
TS |  |  |  | Kabel pro STOP FVE tlačítka
P | 113 | 741132103 |  | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 114 | 34111258 |  | 1-CXKH-V 3x1,5 mm2 | M | 50 | 0.00012 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 115 | 741110511 |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
VV
TS
P | 116 | 34571009 |  | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm | M | 5 | 7e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm
VV
TS |  |  |  | Požadavek na bezpečné napětí je zajištěn Tigem (řešeno v oddílech 001 - Konstrukce a FV panely a 005 - Řízení FVE)
P | 117 | 742210101 |  | Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo ústředen | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž převodníku nebo opakovače linky hlásičů nebo ústředen
VV
TS
P | 118 | MAT-EKV-110 |  | Požární detektor | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Požární detektor
VV
TS
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | [6 empty] | 0 | 0
P | 119 | HZS2232 |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | HOD | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
VV |  |  |  | 12*1+10 = 22,000 [A]
TS |  |  |  | Drátování DC rozvaděčů
P | 120 | HZS2232 | 1 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | HOD | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
VV
TS |  |  |  | Drátování AC rozvaděče
P | 121 | HZS2232 | 2 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | HOD | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
VV
TS |  |  |  | Podružné a přípomocné práce
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0 | 0
P | 128 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
P | 127 | PM-01 |  | Podružný materiál | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Podružný materiál
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0 | 0
P | 122 | 741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
VV
TS
P | 123 | 741812011 |  | Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2
VV
TS
P | 124 | 741812012 |  | Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 35 až 50 mm2
VV
TS
P | 125 | 741812041 |  | Zkouška izolační kabelu ovládacího od 5 do 7 žil | KUS | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu ovládacího od 5 do 7 žil
VV
TS
P | 126 | 741811003 |  | Kontrola rozvaděč nn Si-usměrňovač nebo měnič | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) Si-usměrňovačů nebo měničů
VV
TS

## PS730-09-02
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.1.4.5 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4.5 |  | Fotovoltaické systémy | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS730-09-02 |  | Úprava LPS | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 004 |  | Dodatečné pospojení panelů | [6 empty] | 0 | 0
P | 6 | 741120301 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2
VV
TS
P | 7 | 34141029 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | M | 25 | 0.00017 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
VV
TS
P | 8 | 741130061 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka | KUS | 354 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2
VV |  |  |  | (31+18+23+14+60+31)*2 = 354,000 [A]
TS
P | 9 | 34567280 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8 | KUS | 354 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8
VV
TS
P | 10 | MAT-EKV-011 |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná | KUS | 15.946 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná
VV
TS
SD |  | 741 |  | Připojení FVE k LPS | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 741410003 |  | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | M | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm
VV
TS
P | 2 | 35441077 |  | drát D 8mm AlMgSi | KG | 48 | 0.001 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | drát D 8mm AlMgSi
VV
TS
P | 3 | 741420021 |  | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | KUS | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
VV
TS
P | 4 | 35441885 |  | svorka odbočná pro lano D 8-10mm | KUS | 24 | 0.00023 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm
VV
TS
P | 5 | 35441885.1 |  | svorka připojovací pro lano D 8-10mm | KUS | 24 | 0.00023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm
VV
TS
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0 | 0
P | 13 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
P | 12 | PM-01 |  | Podružný materiál | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Podružný materiál
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0 | 0
P | 11 | 741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
VV
TS

## SO226-09-01
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | D.2.2.1 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Stavební úpravy FVE | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | SO226-09-01 |  | Stavební připravenost FVE | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 009 |  | Stavební přípomoci | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 460903111 |  | Zednické začištění po prostupu | KUS | 8 | 0.01229 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového dílu hloubky do 15 cm výšky 30 cm a šířky do 30 cm
VV
TS
P | 2 | 741110303 |  | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně | M | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní O přes 90 do 133 mm
VV
TS
P | 3 | 34571365 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | M | 1 | 0.00069 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm
VV
TS
P | 4 | 742190005 |  | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup
VV
TS
P | 5 | 23170003 |  | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | LITR | 8 | 0.00107 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | pěna montážní PUR protipožární jednosložková
VV
TS
P | 6 | 977151118 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | M | 4.05 | 0.00123 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 01 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm
VV |  |  |  | 0.3+0.2++0.745+0.775+0.25+0.5+0.5+0.780 = 0 [A]
TS
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0 | 0
P | 8 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace suti a obalových materiálů | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
P | 7 | PM-01 |  | Podružný materiál | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Podružný materiál
VV
TS

## SO98-98
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | VRN | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | SO98-98 |  | Všeobecný objekt | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | VO |  | Všeobecný objekt | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě
VV
TS |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS) v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část
VV
TS |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS) v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 3 | VSEOB003 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV
TS |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. 'Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 4 | VSEOB004 |  | Publicita stavby stavby dle ZTP bod 4.11 | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Publicita stavby
VV
TS

## VON
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova | [6 empty] | VRN | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zařízení staveniště
VV
TS |  |  |  | Mezi ZS patří zejména: - Sociální zařízení (denní místnost, hygienická zařízení) - Provozní zařízení (sklady, skládky, inženýrské sítě) - Oplocení staveniště, vymezení záboru prostranství Účastník prověří nutnost žřizování jednotlivých činností u Zadavatele při vypsání VŘ
P | 2 | 040001000 |  | Inženýrská činnost - uvedení do trvalého provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Inženýrská činnost
VV
TS
P | 3 | EKV-MPP-02 |  | Provozní předpis FVE | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Provozní předpis FVE
VV
TS
P | 4 | EKV-PBR-001 |  | Vypracování karty pro zdolávání požáru | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování karty pro zdolávání požáru
VV
TS
P | 5 | EKV-REV-01 |  | Zhotovení výchozí revize celého systému | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zhotovení výchozí revize celého systému
VV
TS
P | 6 | EKV-ODP-01 |  | Závěřečná zpráva odpadového hospodářství stavby dle SŽ SM 096 | SADA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Závěřečná zpráva odpadového hospodářství stavby dle SŽ SM 096
VV
TS