## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5313530080 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary |  |  |  | AspeEsticon
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.1 | Zabezpečovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
PS 02-01-31 | PZS v ev. km 61,796 (P1032) | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02-86-01 | Přípojka nn pro PZZ P1032 | 0 | 0 | 0 | 0
D.9.8 | SO 98-98 – Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0
SO 98-98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0

## PS 02-01-31
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313530080 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary | [6 empty] | D.1.1 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.1 |  | Zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | PS 02-01-31 |  | PZS v ev. km 61,796 (P1032) | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Přejezdová technologie | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 75B111 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75B6M1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 20225 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75IEC1 |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75IECX |  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | R1 |  | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo montáže. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení včetně pomocného materiálu a na dopravu na místo montáže.
P | 14 | R2 |  | Skříňka místního ovládání - montáž | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 15 | R3 |  | Úprava stávajícího přenosového systému a zobrazení na JOP dle specifikace od výrobce - KOMPLET (dodávka i montáž) | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Dodávka i montáž zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
P | 16 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | R4 |  | Elektronické záznamové zařízení - dodávka | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
P | 19 | R5 |  | Elektronické záznamové zařízení - montáž | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi.
P | 20 | R6 |  | Bezdrátové ovládání PZS - komplet (dodávka i montáž) | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Bezdrátového ovládání PZS - komplet dodávka i montáž
P | 21 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75D268 |  | PŘEJEZDNÍK - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75D267 |  | PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75C728 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75C721 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75C727 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 0200 Situační schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 5 = 5,000000 Celkem 5 = 5,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | R7 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
P | 32 | R8 |  | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Popis
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 33 | 75B711 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 75B717 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 75B569 |  | ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Úpravy zapojení v technologickém objektu PZZ P1033 a P1034.
P | 36 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 24 = 24,000000 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 24 = 24,000000 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 916I61 |  | PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TŘ RA1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 916I62 |  | PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍK TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 2 |  | Kabelizace | [6 empty] | 0 | 0
P | 44 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 0.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 0,730 = 0,730 Celkem 0,73 = 0,730
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 0,730 = 0,730 Celkem 0,73 = 0,730
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 1.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,120 = 1,120 Celkem 1,12 = 1,120
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 1.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,120 = 1,120 Celkem 1,12 = 1,120
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 75II11 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2,000 = 2,000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 75II1X |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2,000 = 2,000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 75A151 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 13.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 13,870 = 13,870 Celkem 13,87 = 13,870
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 75A237 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 13.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 13,870 = 13,870 Celkem 13,87 = 13,870
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 75A161 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 33.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 33,160 = 33,160 Celkem 33,16 = 33,160
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 75A247 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 33.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 33,160 = 33,160 Celkem 33,16 = 33,160
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 75II21 | 1 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 15,000 = 15,000 Celkem 15 = 15,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 75II2X | 1 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 15,000 = 15,000 Celkem 15 = 15,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | KUS | 18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 18,000 = 18,000 Celkem 18 = 18,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 75A312 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 12,000 = 12,000 Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 70 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 70 = 70,000 Celkem 70 = 70,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 6,000 = 6,000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 701005 | 1 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 17,000 = 17,000 Celkem 17 = 17,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 75I322 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 12.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 12,50 = 12,50 Celkem 12,5 = 12,500
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 75I32X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1250 = 1250,000 Celkem 1250 = 1250,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 75II22 | 2 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM PŘES 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 6 = 6,000000 Celkem 6 = 6,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 75II2X | 2 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 6 = 6,000000 Celkem 6 = 6,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 75D151 |  | KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 75D157 |  | KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 75IJ24 |  | MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU | ČTYŘKA | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 10 =10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 150 =150,000000 Celkem 150 = 150,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 150 =150,000000 Celkem 150 = 150,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 =8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 71 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 =8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 3 |  | Trubky HDPE | [6 empty] | 0 | 0
P | 72 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 2500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2500 = 2500,000000 Celkem 2500 = 2500,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 73 | 75I91X |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 2500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2500 = 2500,000000 Celkem 2500 = 2500,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 74 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 2500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2500 = 2500,000000 Celkem 2500 = 2500,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 75 | 75ID21 |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,000 =1,000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 76 | 75ID2X |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz v.č. 1000 Kabelové schéma
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,000 =1,000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 77 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 78 | 75IA11 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 79 | 75IA1X |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 80 | 701005 | 2 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 4 |  | Zemní práce | [6 empty] | 0 | 0
P | 81 | R9 |  | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 1.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vytyčení trasy kabelového vedení, rýha pro uložení uzemnění
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,060 = 1,060 Celkem 1,08 = 1,080
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 82 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 5,000 = 5,000 Celkem 5 = 5,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 83 | 2730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,000 = 1,000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 84 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Hloubení jam pro základy výstražníků a startovací jámy pro protlaky (2m3/1ks)
VV |  |  |  | výkaz výměr 13ks x 2m3 = 26 m3 Celkem 26 = 26,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 85 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 261.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr 830m*0,35m*0,9m = 261,45 Celkem 261,45 = 261,450
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 86 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 287.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 287,450 = 287,450 Celkem 287,45 = 287,450
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 87 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1080 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Celková situace stavby v.č. 0100
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1080 = 1080,000 Celkem 1080 = 1080,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 88 | R9 | 1 | KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | V místech, kde není možné dodržet předpis S4, budou kabely uloženy dle VL Ž18 1.253 a VL Ž18 1.254.
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 250 = 250,000
TS |  |  |  | Obsahuje veškeré činnosti dle názvu položky - komplet včetně montáže
P | 89 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 103 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Celková situace stavby
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 103 = 103,000000 Celkem 103 = 103,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 90 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 124.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr 830m*0,5m*0,3m = 124,500 Celkem 124,5 = 124,500
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 91 | 465922 |  | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC | M2 | 25.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Pro max. rozměr technologického domku 2,5x3,6m + 1m zpevněné plochy okolo domku
VV |  |  |  | výkaz výměr 4,5m x 5,6m Celkem 25,2 = 25,200
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 92 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1,000 = 1,000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
SD |  | 5 |  | Demontáže | [6 empty] | 0 | 0
P | 93 | R10 |  | VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Položka obsahuje demontáž stávajícího výstražného kříže všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci.

## SO 02-86-01
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313530080 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary | [6 empty] | D.2.3.6 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | SO 02-86-01 |  | Přípojka nn pro PZZ P1032 | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Přípojka nn pro PZZ | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | Výkaz výměr Celkem 30 = 30,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742H13 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 350 = 350,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 742L13 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 350 = 350,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 30 = 30,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 30 = 30,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 744164 |  | ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 510-800 X 610-900 MM | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 744231 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 741413 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 744J41 |  | SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 744C01 |  | POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 744C02 |  | NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 3 = 3,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 744634 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 744B31 |  | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 744Q22 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 747413 |  | MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 32 = 32,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 13193 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 6 = 6,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 112 = 112,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 118 = 118,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 200 = 200,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 350 = 350,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 015113 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 0,25 = 0,250
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | R1 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 111208 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 98-98
SŽDC05 | [14 empty] | 3
S | Stavba: | 5313530080 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary | [6 empty] | D.9.8 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | SO 98-98 – Všeobecný objekt | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 0
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Položka zahrnuje odevzdání dokumentace v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě uvedeném v ZTP a VTP.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
SD |  | 2 |  | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0
P | 4 | VSEOB004 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB006 |  | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Souhrn geodetických činností při zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady na měřické činnosti v rámci zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby, především pak kontrolu a ověření vytyčovací sítě, měřické práce při zřízení, překládání, obnově a doplnění bodů vytyčovací sítě, včetně výpočetních a dokumentačních činností. Zřízení a vedení bodů geodetických mikrosíti je součástí nákladů příslušných stavebních objektů, pro které je v projektu stanoveno jejich vybudování a není součástní nákladu této položky.
P | 8 | VSEOB008 |  | Exkurze | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka - | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek
VV |  |  |  | Předpoklad 1 exkurze v době realizace stavby Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: organizační přípravu a zabezpečení exkurze včetně materiálního zajištění (zapůjčení) ochranných pomůcek (ochranné přilby, vesty,...), odborný výklad s případným úvodním zahájením v místnostech zařízení staveniště, průvodce v terénu a koordinaci akce s koordinátorem BOZP 2. Položka neobsahuje: zapůjčení vhodné obuvi (zajišťuje si každý návštěvník sám) a dopravu mezi navštívenými místy 3. Měrná jednotka: KUS 4. Způsob měření: soubor všech úkonů a činností, které jsou třeba k uskutečnění akce pro jednu skupinu návštěvníků 5. Hlavní materiál:0