## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5323540005 | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. |  |  |  | AspeEsticon
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.4 | Ostatní technologická zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
PS 01-04-51 | ŽST Plzeň, kolejová váha vč. úprav ovládání ve st. 14 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2 | Železniční sdělovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
PS 01-02-71 | ŽST Plzeň, sdělovací zařízení pro obsluhu a monitoring kol. váhy | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.1.1.0 | Kolejový svršek | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01-10-01 | ŽST Plzeň, železniční svršek | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.1.1.1 | Kolejový spodek | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01-11-01 | ŽST Plzeň, železniční spodek | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.1.4 | Mosty, propustky, zdi | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01-26-01 | ŽST Plzeň, kolejová váha - stavební část | 0 | 0 | 0 | 0
D.999 | SO 999.98.98 – Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0
SO 999.98.98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01-86-01 | ŽST Plzeň, přípojka nn pro napájení kolejové váhy | 0 | 0 | 0 | 0
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01-87-01 | ŽST Plzeň, ukolejnění kovových konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4_PS 01-04-51
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | PS 01-04-51 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS 01-04-51 |  | ŽST Plzeň, kolejová váha vč. úprav ovládání ve st. 14 | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba | [6 empty] | 0
P | 1 | R75L3D3 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – vybavení měřícího stanoviště PC technikou včetně technologického zázemí 3. Způsob měření: – x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
P | 2 | R921730 |  | KOLEJOVÁ VÁHA | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávka montáž elektroniky pro kolejovou dynamickou váhu – dodávku a montáž vážní a data-zpracující SW - vážní a data-zpracující programové vybavení 2. Položka neobsahuje: – budovu nebo přístřešek měřícího stanoviště – vybavení měřícího stanoviště nábytkem 3. Způsob měření: – x

## D.2_PS 01-02-71
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | PS 01-02-71 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS 01-02-71 |  | ŽST Plzeň, sdělovací zařízení pro obsluhu a monitoring kol. váhy | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 1 |  | Kamerový systém, kabelizace, zemní práce | [6 empty] | 0
P | 1 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 35 Celkem 35 = 35,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742K26 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 300 DO 400 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 12 Celkem 12 = 12,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75L421 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75L424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75L42X |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75L451 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75L456 |  | KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 75L45X |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | 75L46W |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 75L46X |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75L491 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75L492 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 75L493 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | komplet | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 75L494 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | HOD | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 8 Celkem 8 = 8,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 75L495 |  | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 75L4A1 |  | DEMONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO 25 PRVKŮ | komplet | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 75H141 |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 75H14X |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 75H14Y |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 74C925 |  | PŘESUN UKOLEJNĚNÍ (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ NA JINOU KONSTRUKCI) | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75L481 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75L483 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75L484 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75L48X |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 3 Celkem 3 = 3,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75M921 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 4XFE, DC PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75M92H |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, ZDROJ PRO SWITCH PRŮMYSLOVÝ DO 65W - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 75IEF1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 75IEFX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 75IEE1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 75IEEY |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 75IEH1 |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 75IEHX |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 75J821 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA | KUS | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34 Celkem 34 = 34,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34 Celkem 34 = 34,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4 Celkem 4 = 4,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4 Celkem 4 = 4,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 375 Celkem 375 = 375,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 75I91X |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 375 Celkem 375 = 375,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 75IB31 |  | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ DO 10/5,5 MM | M | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 25 Celkem 25 = 25,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 75IB3X |  | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ DO 10/5,5 MM - MONTÁŽ | M | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 25 Celkem 25 = 25,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | OK 12 vl. x 0,485 km
VV |  |  |  | 5,82 Celkem 5,82 = 5,820 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 75I81X |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 485 Celkem 485 = 485,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 75I831 |  | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | OK 4 vl. x 0,05 km
VV |  |  |  | 0,2 Celkem 0,2 = 0,200 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 75I83X |  | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 50 Celkem 50 = 50,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4 Celkem 4 = 4,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 75I841 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 75I84X |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 16 Celkem 16 = 16,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4 Celkem 4 = 4,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | 6 m x 0,35 m x 2,5 m
VV |  |  |  | 5,25 Celkem 5,25 = 5,250 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 5,25 Celkem 5,25 = 5,250 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 19 Celkem 19 = 19,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 19 Celkem 19 = 19,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 6 Celkem 6 = 6,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 10 Celkem 10 = 10,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | R |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Dokumentace zhotovitele pro realizaci stavby

## D.2.1.1.0_SO 01-10-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 01-10-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.1.1.0 |  | Kolejový svršek | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 01-10-01 |  | ŽST Plzeň, železniční svršek | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce | [6 empty] | 0
P | 1 | R015150 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ VČETNĚ DOPRAVY | T | 177.617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 98,676*1,8"objem z odstranění kolejového lože k likvidaci * hustota Celkem 177,617 = 177,617 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: – x 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015250 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (9,8*1,5*2+183*2)*0,00009"počet x tonáž Celkem 0,036 = 0,036 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: – x 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015260 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.071 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (9,8*1,5*2+183*2)*0,00018"počet x tonáž Celkem 0,071 = 0,071 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: – x 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015210 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 9,8*1,5*0,27"SB8, počet pražců x tonáž Celkem 3,969 = 3,969 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: – x 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce | [6 empty] | 0
P | 5 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 27.244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 9,8*(0,38+0,3)"zásyp vedle nové váhy, kolej č. 318 34,3*0,3*2"zásyp po vyjmutí váhy, kolej č. 14 20,58 "zásyp z nezvětralého přírodního kameniva min. fr. 8mm Celkem 27,244 = 27,244 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 5 |  | Komunikace | [6 empty] | 0
P | 6 | 512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 107.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34,3*2,5"kolej č. 14, v místě po demontované váze, km 102,878 611 - 102,912 911 9,8*2,25"kolej č. 318, v místě nové váhy Celkem 107,8 = 107,800 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 529352 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 34.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34,3"kolej č. 14, nový žel svršek (B91 T + 49 E1) v místě po demontované váze, km 102,878 611 - 102,912 911 = 34,30 m Celkem 34,3 = 34,300 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 543411 |  | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO | PÁR | 183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 69*1,5"kolej č. 318, km 102,464 516 - 102,533 516 53*1,5"kolej č. 318, km 102, 542 716 - 102,595 716 "výměna stávajícího tuhého upevnění K (svěrky ŽS4) za upevnění KS (pružné svěrky Skl 24) Celkem 183 = 183,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 543430 |  | VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI | PÁR | 183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 69*1,5"kolej č. 318, km 102,464 516 - 102,533 516 53*1,5"kolej č. 318, km 102, 542 716 - 102,595 716 "výměna pryžových podložek Celkem 183 = 183,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 549331 |  | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (102,533516-102,464516)*1000"kolej č. 318, km 102,464 516 - 102,533 516 (102,595716-102,542716)*1000"kolej č. 318, km 102, 542 716 - 102,595 716 Celkem 122 = 122,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 545121 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4"kolej č. 14 4"kolej č. 318 Celkem 8 = 8,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 549341 |  | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 34.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34,3"kolej č. 14, km 102,878 611 - 102,912 911 = 34,30 m Celkem 34,3 = 34,300 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 513550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 62.818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (102,878611-102,748054)*1000*3,4*0,05"kolej č. 14, po výškové úpravě koleje, km 102,748 054 - km 102,878 611 (103,029870-102,912911)*1000*3,4*0,05"kolej č. 14, po výškové úpravě koleje, km 102,912 911 - km 103,029 870 (102,533516-102,464516)*1000*3,4*0,05"kolej č. 318, propracování koleje do projektovaných parametrů, km 102,464 516 - 102,533 516 (102,595716-102,542716)*1000*3,4*0,05"kolej č. 318, propracování koleje do projektovaných parametrů, km 102, 542 716 - 102,595 716 Celkem 62,818 = 62,818 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 542121 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 369.516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (102,878611-102,748054)*1000"kolej č. 14, pouze výšková úprava koleje, km 102,748 054 - km 102,878 611 (103,029870-102,912911)*1000"kolej č. 14, pouze výšková úprava koleje, km 102,912 911 - km 103,029 870 (102,533516-102,464516)*1000"kolej č. 318, propracování koleje do projektovaných parametrů, km 102,464 516 - 102,533 516 (102,595716-102,542716)*1000"kolej č. 318, propracování koleje do projektovaných parametrů, km 102, 542 716 - 102,595 716 Celkem 369,516 = 369,516 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | R549331 |  | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU UPEVŇOVADEL | M | 247.516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (102,878611-102,748054)*1000"kolej č. 14, km 102,748 054 - km 102,878 611 (103,029870-102,912911)*1000"kolej č. 14, km 102,912 911 - km 103,029 870 Celkem 247,516 = 247,516 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. – případnou výměnu upevňovadel v nutné míře 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
P | 16 | 925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 121.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34,3*1,35*2"kolej č. 14, v místě po demontované váze, km 102,878 611 - 102,912 9114 9,8*(1,58+1,32)"kolej č. 318, v místě nové váhy "fr. 8/16 mm Celkem 121,03 = 121,030 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 965010 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK | M3 | 98.676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 26,3*(3,15-1,53)+8*3,15"kolej č. 14, odstranění stávajícího kolejového lože a drážních stezek, km 102,878 611 - 102,912 911 9,8*3,15"kolej č. 318, odstranění stávajícího kolejového lože a drážních stezek Celkem 98,676 = 98,676 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 965841 |  | DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 4"rychlostníky, v místě demontované váhy, kolej č. 14 Celkem 4 = 4,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 965114 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 9.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 9,8"kolej č. 318, demontáž kolejového roštu pro umístění nové váhy Celkem 9,8 = 9,800 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

## D.2.1.1.1_SO 01-11-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 01-11-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.1.1.1 |  | Kolejový spodek | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 01-11-01 |  | ŽST Plzeň, železniční spodek | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce | [6 empty] | 0
P | 1 | R015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 205.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 99,084*1,8"objem odtěžené zeminy z odkopu k likvidaci * hustota 284,14*0,25*3,141*0,26*0,26*1,8"objem zeminy z vrtů k likvidaci * hustota Celkem 205,5 = 205,500 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: – x 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce | [6 empty] | 0
P | 2 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 98.084 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 26,3*2,68+8*3,45"výkop spodku pro zřízení nové kosntruční vrstvy ze štěrkodrti 0/32 kv, kolej č. 14 Celkem 98,084 = 98,084 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 132731 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 68.802 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2*0,5*(1,35+0,8)*0,45*(38,4+0,45)"vlevo koleje č. 12a v kolejovém loži pro opěrnou část pažení - jednostranně pažený - opakovaně 2*16*0,3*0,3*3,6"pro táhla v mezerách mezi pražci – pro vložení a odstranění 0,5*(0,6+0,15)*1,0*(38,4+1,0)"pro odřezání zápor vlevo podél koleje č. 12a – pažený deskami s uchycením k upevňovadlům 2*1,6*0,95*1,5+2*1,4*0,6*0,9"zvětšení výkopu u konců výkopu se šikmými stěnami pro možnost odříznutí zápor (vlevo+vpravo) "přemístění výkopku (dočasné) do 1 km Celkem 68,802 = 68,802 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 68.802 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 68,802"obnova kolejového lože (použití vykopaného materiálu) Celkem 68,802 = 68,802 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 2 |  | Zakládání | [6 empty] | 0
P | 5 | 22117 |  | PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ | T | 0.632 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 64*1,0*9,87*0,001"ocelové trny z tyčí průměru 40 mm (ocel S235), zarážení trnů Celkem 0,632 = 0,632 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 22594 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ | T | 4.508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1,5*32*19,9*0,001 "vlevo pro kolej č. 12a 2,88*62*19,9*0,001 "vpravo pro kolej č. 16 "zápory HE120A, včetně zabetonování C 12/15 – X0 Celkem 4,508 = 4,508 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 4.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (1,0*32+0,62*62)*19,9*0,001"zápory HE120A (ocel S235), vlevo pro kolej č. 12a + vpravo pro kolej č. 16 2*8*4,0*13,3*0,001"převázky U 120 (ocel S235) (32*0,12*0,12*0,01)+(80*0,05*0,12*0,01)*7,85"opěrné desky a spojující pásky převázek z plechu tl. 10 mm (ocel S235) 8*4,8*48,8*0,001"štětovnice IIn (ocel S235 nebo vyšší) – princip převázky 16*4,0*1,58*0,001+32*1,88*0,001"táhla z tyčí o 16 mm (ocel S235, na koncích přivařené závitové tyče o 16 mm z oceli třídy 5,6 + přeplátování např. "ploché tyče 30 x 8 dl. 150 mm - ocel S235) Celkem 4,33 = 4,330 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 22695 |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 4.186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1,05*37,2*0,05"vlevo pro kolej č. 12a 1,22*36,6*0,05"vpravo pro kolej č. 16 "fošny tl. 50 mm (pevnostní třída C24) Celkem 4,186 = 4,186 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 228171 |  | VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | T | 0.632 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 64*1,0*9,87*0,001"ocelové trny z tyčí průměru 40 mm Celkem 0,632 = 0,632 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 26125 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | M | 284.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2,35*32"vlevo pro kolej č. 12b 3,37*62"vpravo pro kolej č. 16 "vrty svislé průměr 220 – 260 mm – II. třída vrtatelnosti (pažené - ocelové výpažnice) – pro zápory Celkem 284,14 = 284,140 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 9 |  | Komunikace | [6 empty] | 0
P | 11 | 501101 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 118.335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 34,3*3,45"konstrukční vrstva ze štěrkodrti 0/32 kv, tl. 0,71 m, hutnění po vrsvách ID=0,95, kolej č. 14 Celkem 118,335 = 118,335 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

## D.2.1.4_SO 01-26-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 01-26-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.1.4 |  | Mosty, propustky, zdi | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 01-26-01 |  | ŽST Plzeň, kolejová váha - stavební část | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | [6 empty] | 0
P | 1 | R921730 |  | KOLEJOVÁ VÁHA | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1"kolej č. 318 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kolejové dynamické váhy parametrů dle PD – dopravu, kalibraci a úřední ověření, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu a dokumentaci – veškerou mechanizaci pro demontáž, nakládku a odvoz včetně složení nebo případného překládání – pronájem plochy pro překládku – úpravu a hutnění podloží kolejových mostových vah – dodávku a montáž kolejových vah s veškerými prvky a částmi – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – elektroinstalaci včetně dovedení na měřící stanoviště v blízkosti kolejových vah – vybavení měřícího stanoviště PC technikou včetně technologického zázemí – kontrolní měření a cejchování – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje ap. – dodávku a montáž kabelových chrániček DN 50 od hrany váhy k skříni s vážní elektronikou, od skříně s vážní elektronikou k napájecímu rozvaděči a od skříně s vážní elektronikou k stávající datové trase k stavědlu č. 14 včetně všech souvisejících prací v rozsahu daném projektovou dokumentací – dodávku a montáž kabelových chrániček DN110 od hrany váhy k skříni s vážní elektronikou včetně všech souvisejících prací v rozsahu daném projektovou dokumentací 2. Položka neobsahuje: – budovu nebo přístřešek měřícího stanoviště – vybavení měřícího stanoviště nábytkem 3. Způsob měření: – x
P | 2 | R965631 |  | DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ VÁHY TŘÍMOSTOVÉ VČETNĚ ODVOZU NA DEPONII OBJEDNATELE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-POLOŽKA | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1"kolej č. 14 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – demontáž stávající kolejové váhy typu Trapper DRS, váživost 120 t, 3 vážní mosty o délce 9 m, 8,5 m a 5 m včetně prefa dílů TFK - základová vana a kolejového svršku – veškerou mechanizaci pro demontáž, nakládku a odvoz na deponii objednatele včetně složení nebo případného překládání veškerých součástí – pronájem plochy pro překládku – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: – x

## D.999_SO 999.98.98
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 999.98.98 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.999 |  | SO 999.98.98 – Všeobecný objekt | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 999.98.98 |  | Všeobecný objekt | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby | [6 empty] | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD na zhotovení stavby podle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Položka zahrnuje odevzdání dokumentace v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě uvedeném v ZTP a VTP.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby podle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 8 | VSEOB007 |  | Dokumentace k Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a DPS s vyznačením odchylek
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro vyzpracování, předání a finalizování dokumentace (popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. včetně všech případných poplatků s tím spojených) nutné pro předložení k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí požadované zákonem č. 283/2024 Sb. v platném znění.
SD |  | 2 |  | Ostatní | [6 empty] | 0
P | 4 | VSEOB004 |  | ES prohlášení o ověření subsystému | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zajištění vydání ES Certifikátu o ověření
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného ES prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace v souhrnu pro objekty technologické a stavební části. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB006 |  | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0
PP |  |  |  | Souhrn geodetických činností při zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady na měřické činnosti v rámci zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby, především pak kontrolu a ověření vytyčovací sítě, měřické práce při zřízení, překládání, obnově a doplnění bodů vytyčovací sítě, včetně výpočetních a dokumentačních činností. Zřízení a vedení bodů geodetických mikrosíti je součástí nákladů příslušných stavebních objektů, pro které je v projektu stanoveno jejich vybudování a není součástní nákladu této položky.

## E.3.6_SO 01-86-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 01-86-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 01-86-01 |  | ŽST Plzeň, přípojka nn pro napájení kolejové váhy | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 1 |  | Přípojka nn pro PZZ | [6 empty] | 0
P | 1 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 20 Celkem 20 = 20,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 50 Celkem 50 = 50,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 742G12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 10 Celkem 10 = 10,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 12 Celkem 12 = 12,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 10 Celkem 10 = 10,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 40 Celkem 40 = 40,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 744O14 |  | ELEKTROMĚR | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 744I01 |  | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 3 Celkem 3 = 3,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 9 | R1 |  | SKŘÍŇ VENKOVNÍ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44 | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | rozměry (v-900 x h-350 x š-550 mm), IP54, do 1000 V, na sokl
P | 10 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 741413 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 744623 |  | JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 744622 |  | JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 744A22 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) PŘES 30 DO 300 MA, PŘES 25 DO 63 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 744B31 |  | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 744Q22 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 744R15 |  | SVORKA OD 150 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 6 Celkem 6 = 6,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 745741 |  | TRANSFORMÁTOR NN/NN 1-F V KRYTU DO 2 KVA | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | R2 |  | TOPENÍ DO ROZVODNICE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | topné těleso - výkon 30W/230 V, instalace na DIN lištu
P | 22 | R3 |  | VENTILÁTOR DO ROZVODNICE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | do rozvodné skříně, instalace na DIN lištu
P | 23 | R4 |  | TERMOSTAT DO ROZVODNICE | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | termostat N/O 230 VAC 0- 60 st. , instalace na DIN lištu
P | 24 | R5 |  | OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY - systém | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | hlídač iz. stavu, test tlačítko, signálka, houkaška, test tlačítko, … instalace do rozvaděče
P | 25 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 20 Celkem 20 = 20,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 16 Celkem 16 = 16,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 16 Celkem 16 = 16,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 10 Celkem 10 = 10,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 32 | 13193 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 0,6 Celkem 0,6 = 0,600 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 5 Celkem 5 = 5,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 6 Celkem 6 = 6,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 40 Celkem 40 = 40,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 60 Celkem 60 = 60,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 20 Celkem 20 = 20,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | R6 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R - položky | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Dokumentace zhotovitele pro realizaci stavby

## E.3.7_SO 01-87-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5323540005 |  | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | [5 empty] | SO 01-87-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | E.3.7 |  | Ukolejnění kovových konstrukcí | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO 01-87-01 |  | ŽST Plzeň, ukolejnění kovových konstrukcí | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 1 |  | Ukolejnění kovových konstrukcí | [6 empty] | 0
P | 1 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 74C921 |  | PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 1 Celkem 1 = 1,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75C881 |  | MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75C887 |  | MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | OTSKP 2025 | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 2 Celkem 2 = 2,000 [B]
TS