## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ZTI
| Název objektu |  |  | ZDRAVOINSTALACE | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Střelná
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | PEZ s.r.o.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
31.08.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS
Objekt: | ZDRAVOINSTALACE
Část:
JKSO:
Objednatel: | PEZ s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: | 31.08.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 7.3488 | 3.906
01 | Všeobecné a přípravné práce | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 0.00924 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 1.3926 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 2.0943 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 3.8526 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 6.25e-05 | 3.906
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.44175 | 1.2692
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.10481 | 0.79842
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.14631 | 0.2505
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.17425 | 0.22032
726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | 0 | 0.01109 | 0
740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | 0 | 0 | 0
743 | Elektromontáže - hrubá montáž | 0 | 0.0051 | 0
744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | 0 | 0 | 0
746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče | 0 | 0 | 0
747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | 0 | 0.00019 | 0
| Celkem | 0 | 7.7906 | 5.1752

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | TNS STŘELNÁ - SO 04 REK. BUDOVY TNS
Objekt: |  | ZDRAVOINSTALACE
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | PEZ s.r.o.
Zhotovitel:
Datum: |  | 31.08.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 7.3488 |  | 3.906 |  |  | 0
| D |  | 01 | Všeobecné a přípravné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | R0 | Vytýčení stávajících podzemních sítí | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | PK | R4 | Přečerpávání dešťových vod z výkopu po dobu stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.00924 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 66.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 66.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 11 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00924 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 73.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 972.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 001 | 171201p.c. | Poplatek za skládku | t | 77.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 25.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 001 | 175101p.c. | Obsyp potrubí štěrkopískem uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.3926 |  | 0 |  |  | 1
17 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.715 | 0 | 0 | 1.8908 | 1.3519 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 271 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 271 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 3.216 | 0 | 0 | 0.00632 | 0.020325 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 271 | 452351p.c. | Odstranění bednění | m2 | 3.216 | 0 | 0 | 0.00632 | 0.020325 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 2.0943 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 011 | 631341131 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního | m3 | 1.728 | 0 | 0 | 1.212 | 2.0943 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 3.8526 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | PK | 38694p.c. | Montáž žumpy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | M | MAT | P6 | plastová žumpa např. Asio AS-PP-ER 14,01 S, užitný objem 11,9 m3, rozm. 3160x2500x2160mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
24 | M | MAT | P7 | snímač hladiny vody vč. prpojení s ŘS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
25 | K | 271 | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 | m | 5 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.00885 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 271 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 1 | 0 | 0 | 0.00273 | 0.00273 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 271 | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | PK | 894401p.c. | Osazení dna šachty - PREFA BRNO | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | M | MAT | P1 | šachtové dno TBZ-Q.1 100/462 KOM V | kus | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
30 | K | 271 | 894403p.c. | Osazení betonových dílců jakéhokoli druhu - PREFA BRNO | kus | 1 | 0 | 0 | 0.03903 | 0.03903 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | M | MAT | P3 | varovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
32 | M | MAT | P5 | těsnění pro DN 1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
33 | K | 271 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocel. vč. rámů hmotn. nad 50 do 100 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | M | MAT | P4 | poklop D400 BEGU bez odvětrání | kus | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 6.25e-05 |  | 3.906 |  |  | 1
35 | K | 014 | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 6.25 | 0 | 0 | 1e-05 | 6.25e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 013 | 965042231 | Bourání podkladů betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.465 | 21 | 4 | 2
38 | K | 013 | 969021121 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.378 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 969021p.c. | Vybourání stávající žumpy | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | 013 | 9970135p.c. | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot do 30 km | t | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 997013p.c. | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.44175 |  | 1.2692 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.10481 |  | 0.79842 |  |  | 1
42 | K | 721 | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.613 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.021 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.1052 | 21 | 16 | 2
45 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 20 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.0252 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 40 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.0704 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 5 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 3 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 3 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 721 | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.05922 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 721290821 | Přemístění vnitrostav. demont. hmot vnitřní kanalizace v obj. v. do 6 m | t | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 721290p.c. | Napojení do žumpy | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 397.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.14631 |  | 0.2505 |  |  | 1
61 | K | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.213 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 722130831 | Demontáž nástěnky | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.0174 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.0368 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.02975 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00485 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 722181221 | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 30 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 722181222 | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 65 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00455 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722181242 | Ochrana vodov. potrubí přilep. tep. izol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.023 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 14 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 721 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.0123 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 722234p.c. | Filtr nečistot 25mm s korozivzdorným sítkem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 721 | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00291 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 721 | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00246 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 722240141 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 722240142 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00246 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 722240143 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 722262222 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 115 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.02185 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 115 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00115 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | 721 | 722290821 | Přemístění vnitrostav. demont. hmot pro vnitřní vodovod v obj. v. do 6 m | t | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 721 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 667.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.17425 |  | 0.22032 |  |  | 1
91 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 21 | 16 | 2
92 | K | 721 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.02372 | 0.02372 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 21 | 16 | 2
94 | K | 721 | 725211622 | Umyvadlo keram. připev. na stěnu šrouby bílé se krytem na sifon 550 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.02701 | 0.05402 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | 721 | 725291511 | Doplňky zař. koupelen a WC plastové dávkovač tek. mýdla na 350 ml | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 721 | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a WC plastové zásobník toalet. papírů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 721 | 725331111 | Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 721 | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 21 | 16 | 2
100 | K | 721 | 725531101 | Elektrický ohřívač zásobníkový beztlakový 5 l / 2 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01066 | 0.01066 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 725535211 | Ventil pojistný G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 721 | 725539205 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00576 | 0.00576 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | M | MAT | 541322p.c. | ohřívač vody elektrický 160l, 2 kW, 1 PE-N 230/50, IP 45 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
104 | K | 721 | 7255393p.c. | Automatický osoušeč rukou, 1,4kW/230V, 15l/s vzduchu vč. montáže | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 721 | 725590811 | Přemístění vnitrostav. demont. pro zařiz. předměty v obj. v. do 6 m | t | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 16 | 2
107 | K | 721 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pák. s ot.ústím a dl ram. 300 mm - pro výlevku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 721 | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 21 | 16 | 2
111 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 21 | 16 | 2
113 | K | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 721 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 721 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 592.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0.01109 |  | 0 |  |  | 1
116 | K | 721 | 726111032 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01044 | 0.01044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 721 | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 721 | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 721 | 998726211 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | % | 64.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
120 | K | 741 | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vč. vyhotovení revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 0.0051 |  | 0 |  |  | 1
121 | K | 741 | 743112319 | Montáž trubka plastová ohebná uložená pod omítku | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | M | MAT | 345710760 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2350 | m | 30 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
123 | K | 741 | 743611p.c. | Uzemnění | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 741 | 743619230 | Ochranné pospojování | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | K | 741 | 744231p.c. | Montáž elektrokabelů pro ohřívače vody | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | M | MAT | 35441p.c. | kabel silový s Cu jádrem | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
127 | K | 741 | 746211180 | Ukončení vodič izolovaný na přístroji | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 |  | 0.00019 |  | 0 |  |  | 1
128 | K | 741 | 747161050 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | M | MAT | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A | kus | 2 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
130 | M | MAT | 345511020 | spodek zásuvky jednonásobný | kus | 1 | 0 | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
131 | K | PK | 747161p.c. | elektroinstalační materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 7.7906 |  | 5.1752