## Krycí list
Položkový rozpočet
Rozpočet: |  | 1 | Měření a regulace vč. motorické instalace - VZT
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
6 |  | SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
13.10.2014 |  | Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 6 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT |  |  | Měření a regulace vč. motorické instalace - VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M0041 | ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0221 | REVIZE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 6 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV- VZT |  | Měření a regulace vč. motorické instalace - VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M0041 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 1
1 | Cena dod. | Dozbrojení rozváděče | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210010084R00 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 210020131R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 210020651RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně dodávky L 20/20/3 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
6 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 210100351R00 | Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 210140650R00 | Termostat prostorový | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 220261622R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | R-pol. | MTZ drobného mo ntážního materiálu | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cena dod. | Nastavení spínacích režimů, parametrování softstartérů | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0041 ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
14 | Cena dod. | Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cena dod. | Dozbrojení rozváděče | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cena dod. | Trubka pancéřová PE,d25,tuhá vč. příchytek | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cena dod. | Průmyslový prostorový termostat | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cena dod. | Rošt pro pevné uložení kabelů 60 x 150 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cena dod. | Drobný montážní a upevňovací materiál | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cena dod. | Hmoždinka HM 8 | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 112 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 131 R00 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  |  | 1
25 | R-pol. | Stavební výpomoc | kmpl | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0221 | REVIZE |  |  |  |  | 1
26 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik | hod | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0221 REVIZE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0