## Krycí list
Položkový rozpočet
Rozpočet: |  | 1 | ELEKTROINSTALACE
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
1 |  | SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
13.10.2014 |  | Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV |  |  | ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M0041 | ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0043 | SVÍTIDLA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0044 | SVÍTIDLA_MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0221 | REVIZE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 13.10.2014 Zvýšení trakčního výkonu TNS STŘELNÁ |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 SO 01-15-05 Stání transformátorů 110 kV |  | ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M0041 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 1
1 | 210010084R00 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 210010125R00 | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 210020131R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 210020652RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg včetně dodávky L 25x25x3 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
6 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 210100351R00 | Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21 | kus | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 210110024R00 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 210810001R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 210810054R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 220261622R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | R-pol. | MTZ drobného mo ntážního materiálu | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0041 ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0042 | ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
20 | Cena dod. | Spínač na povrch řazení 1, IP 44 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cena dod. | Drobný montážní a upevňovací materiál | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cena dod. | Ochranná trubka PE d110 mm | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cena dod. | Přepínač střídavý na povrch, řazení 6, IP 44 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cena dod. | Venkovní zásuvková skříň 1x 230V,16A, 1x400V,16A 1x400V,32A, s jističi, chráničem, vypínačem | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cena dod. | Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Cena dod. | Trubka pancéřová PE,d25,tuhá vč. příchytek | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Cena dod. | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Cena dod. | Hmoždinka HM 8 | ks | 150 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 5x10 | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Cena dod. | Rošt pro pevné uložení kabelů 60 x 150 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Cena dod. | Zásuvka na povrch jednonásobná, IP 44, 230V, 16A | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 112 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 131 R00 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0043 | SVÍTIDLA |  |  |  |  | 1
37 | 210201067R00 | Svítidlo průmyslové, stropní IP 65 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 210203610R00 | Reflektor žárovkový halogenový 300 W | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0043 SVÍTIDLA |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0044 | SVÍTIDLA_MATERIÁL |  |  |  |  | 1
39 | Cena dod. | Světlomet s halogenovou žárovkou 150W,vč. zdroje | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Cena dod. | Průmyslové svítidlo LED,2x25W, 3600 lm, IP56 | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 112 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 131 R00 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0191 | STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  |  | 1
43 | R-pol. | Stavební výpomoc | hod | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0221 | REVIZE |  |  |  |  | 1
44 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik | hod | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0221 REVIZE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0