# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 26,500 – 26,650 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetické body byly vyhotoveny v roce 2016, vyhotovila firma Skanska a.s.  Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167100000797 | 671250.3767 | 979602.3464 | 473.837 | - 2 |  |
| 167100000798 | 671158.824 | 979604.3618 | 472.099 | - 2 |  |
| 167100000799 | 671053.0607 | 979558.8378 | 469.696 | - 2 |  |
| 16710000800 | 671001.1388 | 979497.674 | 648.102 | - 2 |  |

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 01.1 Stavební část

SO 01.4 Kanalizační přípojka

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  | Z |  | POPIS |  |  |  |  |
| 1 |  | 671092.05 |  | 979585.03 |  | 470.541 |  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA |  |  |  |  |
| 2 |  | 671093.97 |  | 979586.03 |  | 470.556 |  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA |  |  |  |  |
| 3 |  | 671091.28 |  | 979591.21 |  | 470.471 |  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA |  |  |  |  |
| 4 |  | 671089.35 |  | 979590.21 |  | 470.516 |  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA |  |  |  |  |
| SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 671081.99 | 979587.80 |  | POTRUBÍ |
| 6 | 671081.22 | 979589.30 | 465.702 | ČJ (DNO) |
| 7 | 671075.37 | 979585.44 |  | POTRUBÍ |
| 8 | 671067.72 | 979572.65 |  | POTRUBÍ |
| 9 | 671049.67 | 979558.48 |  | POTRUBÍ |
| 10 | 671048.35 | 979558.03 | 467.266 | RŠ (DNO) |
| 11 | 671082.17 | 979589.78 |  | KABEL |
| 12 | 671082.94 | 979588.29 |  | KABEL |

V Ústí nad Labem, listopad 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková