## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | kpl | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby: |  | Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n. | [5 empty] | Číslo stavby: | 3273214901
Název PS/SO: |  | Ukolejnění kovových konstrukcí | Zatřídění dle JKSO, JKPOV: | 828 24 |  |  |  | Číslo PS/SO: | SO 05
Datum zpracování: |  | 2014-04-24 | [5 empty] | Datum aktualizace:
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | A | Ukolejnění | [8 empty] | SD
1 | 74C925 | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad počtu ukolejňovaných provizorních vodivých konstrukcí.
2 | 74C925R | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče (pouze montáž) | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad počtu dočasně demontovaných ukolejněných vodivých konstrukcí.
3 | 74C990 | Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad počtu propojek pro vodivé pospojení jednotlivých použitých lešení s halou zastřešení.
4 | 74C940 | Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad potřeby provizorního ukolejňovacího lana na řešení skupinového ukolejnění.
5 | 74C993 | Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje - veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Zpracování a zavedení odchylek od zavedeného KSUaTP v rozsahu 500m zprovozňované skupiny na stavební postup.
6 | 74C925R | Montáž polarizované drenáže (vč. připojení k hale a ke koleji) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Přeložení polarizované drenáže do provizorní polohy a zpět.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za A | Ukolejnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | B | Demontáže | [8 empty] | SD
7 | 74D810 | Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Demontáž použitých provizorních ukolejnění a demontáž ukolejnění dočasně demontovaných prvků (součet položek 1, 2 a 3).
8 | 74D820 | Dem_Ochranné lano | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Demontáž použitého provizorního ukolejňovacího lana (dle položky 4).
9 | 74D810R | Dem_Polarizovaná drenáž (vč. připojení k hale a ke koleji) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Přeložení polarizované drenáže do provizorní polohy a zpět.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | C | Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV | [8 empty] | SD
10 | 74M110 | Technická kontrola TV | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad potřeby technické kontroly ukolejnění v rozsahu 6 hodin na stavební postup
11 | 74M200R | Měření dotykových napětí | kus | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů vodivých konstrukcí podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanizmu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Měření dotykových napětí pro každé realizované ukolejnění nebo pospojení (součet položek 1-4).
12 | 74M400 | Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora | hod | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | Odborný odhad potřeby výkonů jednotek správce v rozsahu 12 hodin na stavební postup
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za C | Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství