## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 b | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0
Položkový rozpočet SO | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Zřízení EOV v žst.Hodkovice n.M.,Rychnov u Jabl.n.N.,Mníšek u Liberce,Křižany | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | SO 01 Výstavba EOV v žst.Hodkovice nad Mohelkou | [5 empty] | Číslo SO | 3
Datum zpracování : |  | 2013-06-15 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-08-28
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 701AA | Vytyčení trati kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701BAA | Výkop jámy - ruční pro rozváděč zemina třídy 3 - 4 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701BBB | Základ betonový do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 | 701CAC | Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně | m | 980 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 | 701CAJ | Hloubení kabelové rýhy 50 cm široké, 150 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701DAB | Kabelový prostup z PVC rour do 15 cm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 | 701FBA | Křižovatka se silovým kabelem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 | 701CAC | Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 | m | 980 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 | 701CAJ | Ruční zához kabelové rýhy 50 cm široké, 150 cm hluboké zemina třídy 4 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 3 | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701FFA | Podbití pražců | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Podbití pražců a úprava štěrkového lože. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 | 701CHD | Odvodnění výhybky pro EOV | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 | 702AA0 | Doprava betonové směsi za další km | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení betonu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 | 701CFA | Lože kabelů z prosáté zeminy,tl.5cm,š do 50cm | m | 980 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při souběhu | m | 280 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 | 701FBF | Přepážky pro oddělení kabelů ve výkopu, plast.desky | m | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, uložení plastových desek do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 | 701CGL | Folie výstražná PVC šíře 33 červená | m | 980 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 | 75E226 | Geodetické zaměření | hm | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
19 | 75E224 | Ostatní práce v HZS | hod | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Dodávky zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 701CGP | KO TRUBKA PR.110 KOPOFLEX | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových trubek, s položením .Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | 701CGG | Žlab kabelový PVC, 10x10, svíkem a spojkami | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 | 701BBB | Beton B15 do bednění | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 2 | Dodávky zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Dodávky kabelizace venkovní |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 742HA | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 742HA | Kabel CYKY-O 4x2,5 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 742HA | Kabel CYKY-O 4x4 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4 | 742HA | Kabel CYKY-O 4x6 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5 | 742IBB | Kabel AYKY-J 4x35 | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 742I | Kabel TCEKFLE 3XN0,8 | m | 850 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7 | 742LBB | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8 | 742I | Pásek zemnící FeZn 30/4 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 701CGP | Trubka ochranná PVC d=63mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových trubek, s položením .Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 | 744KB | Koncovka smrštitelná rozdělovací SKR4 38/11 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž průchodky do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 3 | Dodávky kabelizace venkovní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Dodávky technologie EOV |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 743BEB | Rozvaděč EOV do 4 ks výhybek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 743BEB | Rozvodnička v kolejišti RSOP ( 6,16,s ) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvadničky včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 743BEB | Rozvodnička v kolejišti RSO 6 ( s ) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvadničky včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4 | 743BAA | Topná souprava J, Obl S49 dř | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 743B | Příchytka šroubovací P-01V (UIC 60,S 49,R65) | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7 | 743B | Příchytka pružná P-03V (UIC 60,S 49,R65) | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8 | 743B | Připoj.kabel HO7BQ-F 2x1,5 | m | 168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 743BEK | Ovladací rozv. ORSP - DOOS Screen | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 | 743BEJ | Čidlo kol. termostatu DW-T01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11 | 743B | Rozvodnička v kolejišti RSP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12 | 743BEJ | Čidlo kol. termostatu DW-T01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13 | 743BEJ | Čidlo teplotní a srážkové | ks | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14 | 743B | Ochranná konstr. srážkového čidla metal.Zn | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 | 743B | Chránička HFXS 16 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 | 743B | Trubka ochraná PVC 50x4,5 - á 2m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 | 743B | Příchytka na dřevěný pražec jednoduchá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 | 743B | Příchytka na dřevěný pražec dvojitá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 | 743B | Příchytka na dřevěný pražec středová | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 | 743B | Jistič 1x6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 | 744IEC | elměr podružný SŽDC , 3F, jednosazbový na DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž měřicího přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 4 | Dodávky technologie EOV,VO |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Kabelizace venkovní včetně ukončení |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 742IBB | AYKY-J 4x35mm2 1kV (VU) | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 742HA | CYKY-O 4x6 mm2 750V (VU) | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 742HA | CYKY-O 4x4 mm2 750V (VU) | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
4 | 742HA | CYKY-O 4x2,5 mm2 750V (VU) | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
5 | 742I | TCEKFLE 3XN 0,8 mm (VU) | m | 850 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
6 | 742HA | NCEY 1mm,NCYY 1.5mm a CYAY do 2.5mm poč.žil 10(PO) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
7 | 742LBB | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
8 | 701CGP | Trubka ochranná PVC d=63mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 75E227 | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 | 742IB | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11 | 742IB | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
12 | 75A61 | Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13 | 75A275 | Zatažení kabelu do objektu | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
14 | 742IB | Kontrolní měření na kabelu | vodič | 56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 | 742IB | Změření zemního odporu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 | 75A415 | Forma kabelová pro TCEKFLE, | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy se měří v kusech
17 | 742IB | Vnitřní instalace (DK, SDC SEE) | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 | 75E224 | Ostatní práce v HZS | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 5 | Kabelizace venkovní včetně ukončení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 6 | Technologie EOV |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 743BE | Připojení na síť | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 743BER | Úprava výhybek | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
3 | 75E224 | Zkoušky systému a uvedení do provozu | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
4 | 75E222 | Měření,revize | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. . Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy.
S | Celkem za 6 | Technologie EOV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 7 | HZS, zkoušky, regulace, revize, licence, admin. poplatky |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 75E224 | Nastavení a zaklimatizování vyh. | vyh | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení vč. nosných konstrukcí a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2 | 75E224 | Propojení stanice do nadř. stanice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
3 | 75E224 | Nastavení software | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
4 | 75E224 | zkušební provoz | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
5 | 75E224 | revizni technik, průkaz UTZ | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
6 | 75E224 | zaškolení obsl. a údržby | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 7 | HZS, zkoušky, regulace, revize, licence, admin. poplatky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Součet za Díl