## Formulář 5 - položky
FORMULÁŘ 5 a | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0
Výkaz výměr SO | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov | [5 empty] | Číslo stavby | …
Název SO : |  | žst.Dobšice nad Cidlinou EOV | [5 empty] | Číslo SO | 02-64-01
Datum zpracování : |  | 2014-04-30 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | …
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | M001 | Dodávky+montáž EOV
1 | R 70000 | Rozvaděče RV23N, RV24N kompletní včetně základu | ks | 2
2 | R 70001 | Rozvodnička v kolejišti RSOP ( 6,16,s ) | ks | 4
3 | R 70002 | Rozvodnička v kolejišti RSO 6 ( s ) | ks | 5
4 | R 70003 | Topnice Elx T200/2870/900 | ks | 28
5 | R 70004 | Příchytka šroubovací | ks | 28
6 | R 70005 | Příchytka pružná | ks | 224
7 | R 70006 | Připoj.kabel HO7BQ-F 2x1,5 | m | 150
8 | R 70007 | elektromontáže,ukončení kab. | ks | 210
9 | R 70008 | Rozvodnička v kolejišti RST 6 ( s ) | ks | 9
10 | R 70009 | Sada (2ks) pro ohřev táhel-žlabový pražec | ks | 8
11 | R 70010 | Sada (2ks) pro ohřev táhel | ks | 1
12 | R 70011 | Chránička HFXS 16 | m | 50
13 | R 70012 | Trubka ochraná PVC 50x4,5 - á 2m | ks | 25
14 | R 70013 | Příchytka na dřevěný pražec jednoduchá | ks | 2
15 | R 70014 | Příchytka na dřevěný pražec dvojitá | ks | 2
16 | R 70015 | Příchytka na betonový pražec jednoduchá | ks | 16
17 | R 70016 | Příchytka na betonový pražec dvojitá | ks | 16
18 | R 70017 | Úprava výhybek | ks | 5
19 | R 70018 | Zkoušky systému a uvedení do provozu | ks | 1
20 | R 70019 | Měření,revize | ks | 1
21 |  | Doprava dodávek | % | 4
22 |  | Přesun dodávek | % | 1
S | Celkem za 001 | Dodávky+montáž EOV
Díl: | M002 | Materiál elektromontážní EOV
23 | 101207 | kabel CYKY 4x4 | m | 360
24 | 101208 | kabel CYKY 4x6 | m | 140
25 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 360
26 | 192708 | koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x6) | ks | 16
27 | 190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 64
28 | 192709 | koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x10) | ks | 4
29 | 190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 16
30 | 124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0.14
31 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 100
32 | 192711 | koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25) | ks | 2
33 | 190211 | kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU | ks | 8
34 |  | prořez | % | 5
35 |  | materiál podružný | % | 3
S | Celkem za 002 | Materiál elektromontážní EOV
Díl: | M003 | Elektromontáže EOV
36 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 360
37 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 140
38 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 360
39 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 46
40 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 8
41 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 156
42 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 16
43 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 4
44 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4 | ks | 2
45 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 100
46 | 210073513 | souprava EOV/ 6topnic montáž | sada | 4
47 | 210073512 | souprava EOV/ 4topnice montáž | sada | 1
48 | 210191547 | pilíř plastový 2-dílný pro kabelovou skříň | ks | 2
49 | 210191513 | kabelový rozvaděč plastový /osazení bez ukonč./ | ks | 2
50 |  | PPV pro elektromontáže | % | 1
S | Celkem za 003 | Elektromontáže EOV
Díl: | M004 | Demontáže EOV
51 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 /dmtž | m | 100
52 | 210191513 | kabelová skříň plastová/dmtž | ks | 2
53 | 210191547 | pilíř plastový pro kabelovou skříň /dmtž | ks | 2
54 | 210170133 | trafo NN 3fáz.kryté vč.zapoj.1xprim/2xsek.do 5kVA/dmtž | ks | 8
55 | 210073513 | souprava EOV/ 6topnic montáž /dmtž | sada | 4
S | Celkem za 004 | Demontáže EOV
Díl: | M005 | Materiál zemní EOV
56 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 18.2
57 | 46172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 520
58 | 46133 | beton B10 | m3 | 3.64
59 | 46515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 35
60 | 46525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 6
S | Celkem za 005 | Materiál zemní EOV
Díl: | M006 | Zemní práce EOV
61 | 460010021 | vytyčení trasy kabelu v obvodu žel.stanice vč.mat | km | 0.3
62 | 460710003 | geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa | m | 300
63 | 460440011 | provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat | m | 300
64 | 460050603 | výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2 | m3 | 1
65 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 260
66 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm beton.desky 50/20 na20cm | m | 260
67 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 260
68 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 20.8
69 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 91
70 | 460200304 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2 | m | 35
71 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 35
72 | 460560304 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4 | m | 35
73 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.99
74 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 17.5
75 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 3.64
S | Celkem za 006 | Zemní práce EOV
Díl: | M007 | Dodávky zařízení - hlavní kabelový rozvod
76 | 715213 | rozvodnice ovládání EOV | ks | 1
77 | 721243 | skříň SS100 3x160A přípojková průběžná | ks | 1
S | Celkem za 007 | Dodávky zařízení - hlavní kabelový rozvod
Díl: | M008 | Materiál elektromontážní - hlavní kabel.rozvod
78 | 101507 | kabel CYKY 7x4 | m | 30
79 | 101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 2
80 | 152211 | kabel 1kV AYKY 4x25 | m | 10
81 | 152218 | kabel 1kV AYKY 3x185+95 | m | 30
82 | 192711 | koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25) | ks | 1
83 | 190211 | kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU | ks | 4
84 | 192718 | koncovka 1kV plast EPKT 0063/185-240(4x185) | ks | 2
85 | 190215 | kabelové oko Al lisovací 95x10 ALU | ks | 2
86 | 190218 | kabelové oko Al lisovací 185x12 ALU | ks | 6
87 | 194618 | spojka 1kV plast SMOE 81515/95-300(4x185) | ks | 1
88 | 193215 | vodičová spojka Al lisovací 95 ALU-ZE | ks | 1
89 | 193218 | vodičová spojka Al lisovací 185 ALU-ZE | ks | 3
90 | 194611 | spojka 1kV plast SMOE 81513/16-50(4x25) | ks | 1
91 | 193211 | vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE | ks | 4
92 | 124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0.14
93 | 195407 | spojka 1kV plast SVCZV 7x4 | ks | 2
94 | 433165 | pojistková patrona PN00(125-160A)gG | ks | 6
95 | 433263 | pojistková patrona PN1(50-100A)gG | ks | 6
96 |  | prořez | % | 5
97 |  | materiál podružný | % | 3
S | Celkem za 008 | Materiál elektromontážní - hlavní kabel.rozvod
Díl: | M009 | Elektromontáže - hlavní kabel.rozvod
98 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 30
99 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 2
100 | 210901062 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16 | m | 10
101 | 210901078 | kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | m | 30
102 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 24
103 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 4
104 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 4
105 | 210100011 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 185mm2 | ks | 8
106 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4 | ks | 2
107 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 1
108 | 210100643 | koncovka 1kV staniční plast do 4x240 | ks | 2
109 | 210101205 | spojka 1kV smršťovací do 4x240 | ks | 1
110 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1
111 | 210101212 | spojka do 1kV, do 7x6mm2 | ks | 2
112 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 12
113 | 210191511 | kabelová skříň plast SS100 /osazení bez ukonč. | ks | 1
114 | 210190005 | rozvodnice ovládání EOV | ks | 1
115 | 210190005D | demontáž rozvodnice ovládání EOV | ks | 1
116 | 210191511D | demontáž kabelové skříňě | ks | 1
117 |  | PPV pro elektromontáže | % | 1
S | Celkem za 009 | Elektromontáže - hlavní kabel.rozvod
Díl: | M0010 | Materiál zemní - hlavní kabel.rozvod
118 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 2.1
119 | 46172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 60
120 | 46133 | beton B10 | m3 | 2.84
121 | 46517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 60
122 | 46527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 10
S | Celkem za 0010 | Materiál zemní - hlavní kabel.rozvod
Díl: | M0011 | Zemní práce - hlavní kabel.rozvod
123 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 30
124 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm | m | 30
125 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 30
126 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 2.4
127 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 10.5
128 | 460200714 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4/ko1.2 | m | 20
129 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 60
130 | 460560714 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4 | m | 20
131 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.44
132 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 13
133 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 2.84
134 | 460270043 | vysekání niky a zazdění skříně SR1,SPR1 | ks | 1
135 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.2
136 | 460230004 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.2 | ks | 5
S | Celkem za 0011 | Zemní práce - hlavní kabel.rozvod
Díl: | M0012 | Ostatní náklady - hlavní kabel.rozvod
137 | 219000104 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 30
138 | 219000105 | zajištění provizorního napájení | hod | 40
139 | 219000106 | úprava elektrorozvodů v trafostanici | hod | 50
S | Celkem za 0012 | Ostatní náklady - hlavní kabel.rozvod