## Soupis prací SO 201
Soupis prací
Soupis prací SO
Název stavby : |  | Rekonstrukce KO za počítače náprav u PZS v km 15,126; 15,782; 15,942 a 16,248 tratě Č.Velenice - Veselí n.L. | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Elektrická přípojka nn pro PZS | [5 empty] | Číslo SO | SO 201
Datum zpracování : |  | 2013-05-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | M001 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
1 | 741ABB | montáž trubek ochraných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje:Montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
2 | 741ABB-R | trubka elktroinstalační ohebná Kopoflex | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku trubky včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
3 | 742JAD | ukončení vodičů do 4mm2 v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E. TZ a v.č. 04
4 | 742JAD-R | oko kabelové Cu 1-36 kV lisovací 16x6 KU | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelových ok dle projektu | dle E. TZ a v.č. 04
5 | 744AAA-R | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu montáže rozvaděče v plastovém pilířku, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E. TZ a v.č. 05
6 | 744AAA | Sestava 3D- např.Elplast - dle poptávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu kompletně vybaveného elktroměrového rozvaděče v plastovém pilířku. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E. TZ a v.č. 05
7 | 741FBA | montáž uzem. vedení FeZn drátem do pr.10mm v průmyslové výstavbě | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
8 | 741FBA-R | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 22.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a dopravu zemnícího vodiče včetně podružného materiálu, Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
9 | 741FAM | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
10 | 747ACB | Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celkovová prohlídka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ
11 | 742GFD | montáž měd. Kab. CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YY 4x10 mm2 ulož. pevně | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E. TZ a v.č. 04,07
12 | 742GFD-R | kabel silový s CU jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E. TZ a v.č. 04,07
13 | 747BAA | vypracování revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M001 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M002 | Zemní práce | [8 empty] | SD
14 | 701ABA | sejmutí ornice ručně v hornině třídy2, vrstva tl. Do 15cm | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopatou do vzdálenosti 3m nebo naložení na dopravní prostředek tak, aby nedošlo k promísení ostatních zemin s ornicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
15 | 701ABB | odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
16 | 701ABI | řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
17 | 701BAF | hloubení nezapažených jam pro zákl. venkov. rozvaděčů RP 1a2 ručně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
18 | 741BDB | hloubení kabelových rýh ručně 35/80 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
19 | 701FAB | provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
20 | 701FAB-R | provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
21 | 701CGL | krytí kabelů výstražnou folií š. 20cm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
22 | 741BDB-R | zásyp rýh ručně 35/80 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
23 | 702AA0-R | vodorovné přemístění horniny do 500m | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
24 | 702AA0 | odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
25 | 702AB0 | příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
26 | 701CHB | položení drnu včetně zalití vodou | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ a v.č. 02
27 | 701HBC-R | vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Práce dle názvu položky | dle E. TZ a v.č. 02
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M002 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl