## Soupis prací SO 201
Soupis prací
Soupis prací SO
Název stavby : |  | Rekonstrukce PZZ v km 12,296; 12,896 a 13,737 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Elektrická přípojka nn pro PZS | [5 empty] | Číslo SO | SO 201
Datum zpracování : |  | 2013-05-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | M001 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
1 | 741ABB | montáž trubek ochraných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje:Montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 04
2 | 741ABB-R | trubka elktroinstalační ohebná Kopoflex | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku trubky včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 04
3 | 742JAD | ukončení vodičů do 4mm2 v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
4 | 742JAD-R | oko kabelové Cu 1-36 kV lisovací 16x6 KU | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelových ok dle projektu | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
5 | 742JBB | propoj. kabelů celoplast. spojkou do 1kV SPE 1až5 žil do 4x16až50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Montáž kabelové spojky , odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
6 | 742JBB-R | spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0017 10-16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
7 | 744ZCB | Demontáž jističů jednopólových nn do 25A ve skř. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Demontáž stávajícího zařízení z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů / pasů a nakládky na určený prostředek . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 04
8 | 744AAA-R | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu montáže rozvaděče v plastovém pilířku, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 06
9 | 744AAA | Sestava 3D- např.Elplast - dle poptávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu kompletně vybaveného elktroměrového rozvaděče v plastovém pilířku. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 06
10 | 743AEA | montáž svítidel výbojkovýcgh světlometů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
11 | 743AEA-R | svítidlo venkovní výbojkové 170W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku svítidla dle projektu. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
12 | 743ABA | montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojící délky do 8 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
13 | 743ABA-R | stožár osvětlovací železbniční sklopný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku stožáru dle projektu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
14 | 743AIA | montáž elektro výzbroje stožáru osvětlení 1 okruh | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje :Montáž stožárové rozvodnice a kabelového propojení se svítidlem včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
15 | 743AIA-R | rozvaděč rozpojovací a jistící třída II do stožáru | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku stožárové rozvodnice. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
16 | 741FBA | montáž uzem. vedení FeZn drátem do pr.10mm v průmyslové výstavbě | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
17 | 741FBA-R | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 89.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a dopravu zemnícího vodiče včetně podružného materiálu, Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
18 | 741FAM | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | ks | 6.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04
19 | 747ACB | Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celkovová prohlídka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ
20 | 742KAF | zatažení kabelů do chráničky | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
21 | 748BAC | nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Očistění konstrukcí před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
22 | 748BAC-R | lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) | kg | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku barvy dle projektu a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
23 | 742GFB | montáž měd. vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 4 mm2 ulož. pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Montáž kabelu včetně manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
24 | 742GFB-R | kabel silový s CU jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
25 | 742GFD | montáž měd. Kab. CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YY 4x10 mm2 ulož. pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
26 | 742GFD-R | kabel silový s CU jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku kabelu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle E.1 TZ a v.č. 02,04,09
27 | 747BAA | vypracování revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E. TZ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M001 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M002 | Zemní práce | [8 empty] | SD
28 | 701ABA | sejmutí ornice ručně v hornině třídy2, vrstva tl. Do 15cm | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopatou do vzdálenosti 3m nebo naložení na dopravní prostředek tak, aby nedošlo k promísení ostatních zemin s ornicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
29 | 701ABB | odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
30 | 701ACA | odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
31 | 701ABI | řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
32 | 701ABI | řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 20 cm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
33 | 701BAA | hloubení nezapažených jam pro stož. osvětlovací v rovině ručně | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
34 | 701BAF | hloubení nezapažených jam pro zákl. venkov. rozvaděčů RP 1a2 ručně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
35 | 272312 | základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případně bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206 | dle E.1 TZ a v.č. 02
36 | 96625 | bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál | dle E.1 TZ a v.č. 02
37 | 701CEA | zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové rýze (obě stěny) nebo jámě (čtyři stěny) včetně přesunutí zeminy, uložení pažin, rozepření stěn svlaky a rozpěrkami a jejich zajištění. Vyplnění dutin mezi pažinami a stěnou výkopu zeminou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
38 | 701CEB | odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Odstranění příložného pažení a jeho všech součástí z kabelové rýhy nebo jámy, uložení na hromady podle druhu materiálu včetně odstranění spojovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
39 | 115311 | čerpání vody na dopravní výšku do 10m | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek předvypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidacetěchto zařízení. | dle E.1 TZ a v.č. 02
40 | 701BCA | zásyp jam ručně v hornině tř.5 | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
41 | 701BCA-R | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | t | 2.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za materiál dle prokektu a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
42 | 701BDB | hloubení kabelových rýh ručně 35/80 | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
43 | 701CAI | hloubení kabelových rýh ručně 50/150 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně í bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. | dle E.1 TZ a v.č. 02
44 | 701FAB | provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
45 | 701FAB-R | provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
46 | 701CGL | krytí kabelů výstražnou folií š. 20cm | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
47 | 701BDB-R | zásyp rýh ručně 35/80 | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
48 | 701CAI-R | zásyp rýh ručně 50/140 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
49 | 702AA0-R | vodorovné přemístění horniny do 500m | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
50 | 702AA0 | odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
51 | 702AB0 | příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
52 | 701CHB | položení drnu včetně zalití vodou | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
53 | 701EAB | zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutn.tl.15cm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku včetnězhutnění, rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
54 | 701EBC | kladení dlažby po překopech z kostek kamenných do lože z kameniva těže. | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pokládka dlažby z kamenných kostek do pískového lože, úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
55 | 701DBA | vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25m2, tl. do 90cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy do průřezu 0,25m2 v základovém zdivu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou nebo ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm. Úprava otvoru a asfaltové izolace zdiva. Osazení tvárnice, zazdění a začištění otvoru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle E.1 TZ a v.č. 02
56 | 701HBC-R | vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Práce dle názvu položky | dle E.1 TZ a v.č. 02
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M002 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl