## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {c9c51bf4-f34a-428f-be47-63b92662a614}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 11 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava TNS Červenka TU1, TU2 | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Červenka | [8 empty] | Datum: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jan Pavláček | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 11
| Stavba: | [6 empty] | Oprava TNS Červenka TU1, TU2
| Místo: | [6 empty] | Červenka | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jan Pavláček
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c9c51bf4-f34a-428f-be47-63b92662a614} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Oprava TNS Červenka TU1, TU2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ed526439-50d1-49f9-8108-79e941097530} | {c9c51bf4-f34a-428f-be47-63b92662a614} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {51ea531b-33b2-4360-8fbe-c9afbb9243f4} | {c9c51bf4-f34a-428f-be47-63b92662a614} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Stavební práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {edb4d382-99de-4503-bcdb-1a919b3b6e2a} | {c9c51bf4-f34a-428f-be47-63b92662a614} | 2

## 01 - Oprava TNS Červenka ...
{ed526439-50d1-49f9-8108-79e941097530}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
01 - Oprava TNS Červenka TU1, TU2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
01 - Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| 01 - Dodávky materiálu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 02 - Montáž materiálu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 03 - Kabelové rozvody včetně montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 04 - Demontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
01 - Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 01 | Dodávky materiálu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 7496300030 | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Trojfázový pro usměrňovač, třívinuťový Yyn0d1, olejový v hermetizovaný, základní výkon 5300kVA 23/2x2,5kV, vn průchodky | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -395558632
| PP |  | Usměrňovačová skupina 3 kV-DC (12-ti pulsní) Trakční transformátory Trojfázový pro usměrňovač, třívinuťový Yyn0d1, olejový v hermetizovaný, základní výkon 5300kVA 23/2x2,5kV, vn průchodky | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Trakční transformátor TU3 - nabídková cena včetně dopravy | [19 empty] | P | 1
2 | M | 7492205320 | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 702295589
| PP |  | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zkratové body pro sekundární vedení transformátoru TU3 | [19 empty] | P | 1
3 | M | 7495401940-R | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory - příslušenství - Sklolaminovací pryskyřice | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -317361450
| PP |  | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory - příslušenství - Sklolaminovací pryskyřice | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Materiál - Skolaminovací pryskyřice pro stání olejových transformátorů. Sklolaminátová nástřiková vrstva tloušťky 3mm, sloužící k vytvoření nepropustného povrchu havarijní jímky a podlahy. Je odolná proti působení olejové náplně trakčního transformátoru v případě jeho poškození. - včetně broušení, adhézního můstku, závěrčný nátěr, odsávání rostředí | [19 empty] | P | 1
4 | M | 7495401950-R | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory - příslušenství - Samozhášivé panely s pěnovým sklem | m2 | 23 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1170786469
| PP |  | Silnoproudá technologie Transformátory Transformátory - příslušenství - Samozhášivé panely s pěnovým sklem | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Materiál - Samozhášivé panely s pěnovým sklem. Slouží k zachycení oleje v sorbční vrstvě. V případě tečení velkého množství hořícího oleje dojde k protečením přes sorbční vrstvu k zhasnutí plamene. V případě vzniku hoření uvnitř havarijní jímky dojde díky zakrytí jímacího prostoru k vyhoření vzduchu a následnému zhasnutí. | [19 empty] | P | 1
5 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 60 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1178272632
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
6 | M | 7495401820 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1530649484
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory vn 22kV | [19 empty] | P | 1
7 | M | 7495401820.1 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1875383722
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory vn 22kV do rozvaděče vn | [19 empty] | P | 1
8 | M | 7495401820.2 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 12 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -668628245
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory vn 2,5kV | [19 empty] | P | 1
9 | M | 7495401820.3 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 12 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1662036950
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory vn 2,5kV - vnitřní u usměrňovače | [19 empty] | P | 1
10 | M | 7491510120 | Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 594826221
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ucpávky pro kabely vn | [19 empty] | P | 1
| D | 02 | Montáž materiálu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 7491552012 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. | m2 | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1785128673
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [19 empty] | PP | 1
14 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 60 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 286162436
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 7495453015 | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 36 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1712548068
| PP |  | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor - včetně uvedení do provozu, včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize | [19 empty] | PP | 1
12 | K | 7495453060-R | Montáž příslušenství transformátorů - Montáž samozhášivých panelů | m2 | 23 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 790475614
| PP |  | Montáž příslušenství transformátorů - Montáž samozhášivých panelů | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž samozhášivých panelů ve stání transformátoru s olejovým chlazením | [19 empty] | P | 1
11 | K | 7496351012 | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510220650
| PP |  | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV - včetně příslušenství na stanoviště venkovní nebo vnitřní, uvedení do provozu | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž TU3 do trafostání včetně montáže zkratových bodů a zprovoznění | [19 empty] | P | 1
17 | K | 7496752035 | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -775422053
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně projednání a schválení provozovatelem DS | [19 empty] | PP | 1
15 | K | 7496752040 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 872283980
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 7496752055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 481077924
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách | [19 empty] | PP | 1
21 | K | 7496753072 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | kus | 0.2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2011894546
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | [19 empty] | PP | 1
| VV |  | 2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.2 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 7496754020 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) | hod | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1436767865
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) - nastavení parametrů jednotlivých koncových zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií funkčních zkoušek | [19 empty] | PP | 1
19 | K | 7496754042 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS | kus | 0.6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1454659343
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS | [19 empty] | PP | 1
| VV |  | 2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.6 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 7496754092 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | kus | 0.6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 109717056
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | [19 empty] | PP | 1
| VV |  | 2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.6 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Kabelové rozvody včetně montáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 7492400330 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 120 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2018 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1330419190
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Připojení kabelů vn na trafo TU3 | [19 empty] | P | 1
24 | M | 7492400340 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1376367571
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel 500mm2 průřezu - sekundér TU3 | [19 empty] | P | 1
25 | M | 7492502170 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | m | 100 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1031020079
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel k teplotnímu čidlu Pt100 na transformátoru TU3-CYKFY 3x1,5 | [19 empty] | P | 1
26 | M | 7492502190 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | m | 100 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807881233
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel pro připojení signalizace transformátoru-CYKFY 7x1,5 mm2 | [19 empty] | P | 1
27 | K | 7492751020 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 | kus | 40 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1563343574
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel pro čidlo a signalizaci | [19 empty] | P | 1
28 | K | 7590545050 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny (odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců | m | 200 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1471226329
| PP |  | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny (odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení) do 4 x 10 mm | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kabelu CYKYF 3x1,5 k Pt100 + kabel CYKFY 7x1,5 pro signalizaci TU3 | [19 empty] | P | 1
| D | 04 | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 7492471020 | Demontáže kabelových vedení vn | m | 300 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1122507244
| PP |  | Demontáže kabelových vedení vn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod. | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž původních kabelů vn | [19 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 7498150520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -201492090
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 1
31 | K | 7498150525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1286232511
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | [19 empty] | PP | 1
32 | K | 7498151020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -840008515
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
33 | K | 7498151025 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 604613241
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 385674624
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Doplnění stávajícího PZ. | [19 empty] | P | 1
35 | K | 7498456010 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1954231265
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
36 | K | 7498456020 | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -189340570
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu - provoz měřícího vozu po dobu zkoušek | [19 empty] | PP | 1
37 | K | 7590525600 | Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil | žíla | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1083966770
| PP |  | Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přepojení v PS TU3 | [19 empty] | P | 1

## 02 - VRN
{51ea531b-33b2-4360-8fbe-c9afbb9243f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
02 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
02 - VRN
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
02 - VRN
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 023101031 | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142836594
| PP |  | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN Dokumentace skutečného provedení | [19 empty] | P | 1
2 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701590929
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [19 empty] | P | 1
3 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2019 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45662644
| PP |  | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [19 empty] | P | 1

## 03 - Stavební práce
{edb4d382-99de-4503-bcdb-1a919b3b6e2a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
03 - Stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
03 - Stavební práce
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 777 - Podlahy lité |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Červenka TU1, TU2
Objekt:
03 - Stavební práce
Místo: |  |  | Červenka |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2734.819 |  | 5.13 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2733.48 |  | 5.13 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2732.88 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 585914500 | malta univerzální ruční jádrová vápenocementová, zrno 1,2 mm, 40 kg bal. nebo silo | t | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680041284
| PP |  | malta univerzální ruční jádrová vápenocementová, zrno 1,2 mm, 40 kg bal. nebo silo | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 13 kg/m2/cm; Malta pro zadění otvoru | [19 empty] | P | 2
2 | M | 596100120 | cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20 | tis kus | 666 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1 | 2730.6 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697776191
| PP |  | cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20 | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3; Cihly pro zazdění otvoru | [19 empty] | P | 2
3 | M | 130108220 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm | t | 0.2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 521608519
| PP |  | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m | [19 empty] | P | 2
4 | M | 130103560 | ocel pásová válcovaná za studena 30 x 4 mm | t | 0.08 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928000861
| PP |  | ocel pásová válcovaná za studena 30 x 4 mm | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,94 kg/m; Ochranné pospojení uvnitř stání transformátoru | [19 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 5.13 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 953946121 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m | t | 0.25 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472107938
| PP |  | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Konstrukce z "I" profilu, která bude sloiužit k uchycení primárních kabelů ve stání transformátoru | [19 empty] | P | 2
6 | K | 966071111 | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 0.45 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539597845
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícíh ocelových konstrukcí - roštů atd | [19 empty] | P | 2
7 | K | 981013716 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací | m3 | 6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 4.68 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701679373
| PP |  | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava havarijní jímky | [19 empty] | P | 2
8 | M | 58591497.LBC | Vnější štuk hrubý bílý, 30 kg | t | 0.6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287036656
| PP |  | Vnější štuk hrubý bílý, 30 kg | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zapravení havarijní jímky | [19 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.339 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.15984 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | M | 313166600 | síť výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3 x 2 m | kus | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02664 | 0.15984 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498855034
| PP |  | síť výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3 x 2 m | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kari síť pro zamezení vniknutí cizích osob | [19 empty] | P | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1792 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | 345723180 | páska stahovací kabelová 7,8x120 mm | 100 kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00143 | 0.00286 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164102636
| PP |  | páska stahovací kabelová 7,8x120 mm | [19 empty] | PP | 2
11 | K | 441171111.1 | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m | t | 0.4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75160991
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž nosné konstrukce svorníků kabelů. | [19 empty] | P | 2
12 | M | 130104160 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 5 mm | t | 0.3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936247054
| PP |  | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 5 mm | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 3,00 kg/m; Úhelník pro vytvoření nosné konstrukce pro přychcení sekundárních kabelů + konstukce pro samozhášivé rošty | [19 empty] | P | 2
13 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 10 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132893646
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | [19 empty] | PP | 2
14 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113815824
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení | [19 empty] | PP | 2
15 | M | 154111400 | profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3 mm | t | 0.05 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -770552210
| PP |  | profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3 mm | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 1,295 kg/m Materiál pro nosné konstrukce svorníků kabelů. | [19 empty] | P | 2
16 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507880953
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [19 empty] | PP | 2
17 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761594862
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nátěr konstrukcí | [19 empty] | P | 2
18 | M | 246230100 | barva epoxidová základní dvousložková šedá S 2300 (á 25 kg) | kg | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164844626
| PP |  | barva epoxidová základní dvousložková šedá S 2300 (á 25 kg) | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,11 kg/m2 . Tuží se tužidlem do epoxidových nátěrových hmot S7300 | [19 empty] | P | 2
19 | M | 246216820 | email syntetický univerzální modrý bal.9 kg S 2013 (á 9 kg) | kg | 10 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888748855
| PP |  | email syntetický univerzální modrý bal.9 kg S 2013 (á 9 kg) | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití | [19 empty] | P | 2
20 | M | 130104240 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm | t | 0.3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -730573877
| PP |  | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 5,47 kg/m;Montáž - materiál pro konstrukci na uchcení primárních kabelů | [19 empty] | P | 2
21 | K | 953945134 | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 215 mm | kus | 36 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00035 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772246231
| PP |  | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 215 mm | [19 empty] | PP | 2
22 | M | 245510120 | penetrace na beton a asfalt, dvousložkový metakrylát bal. Sud 200 kg | kg | 64 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.064 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700962382
| PP |  | penetrace na beton a asfalt, dvousložkový metakrylát bal. Sud 200 kg | [19 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: penetrace po broušení povrchu, před aplikací pryskiřice | [19 empty] | P | 2
23 | M | 58124012 | hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá | litr | 240 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00136 | 0.3264 | 0 | 0 |  | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 923052088
| PP |  | hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá | [19 empty] | PP | 2
24 | M | 58568125 | hmota nátěrová hliněná penetrační a přilnavostní | kg | 100 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 |  | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2004314660
| PP |  | hmota nátěrová hliněná penetrační a přilnavostní | [19 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 320 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1088466564
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přebroušení povrchu včetně vysátí před penetrací a aplykací pryskiřice. | [19 empty] | P | 1
26 | K | HZS1321 | Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář | hod | 80 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1267988520
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Příprava materiálu pro konstrukce | [19 empty] | P | 1
27 | K | HZS1442 | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný | hod | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 411425192
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Svářečské kvalifikované práce na ocelových konstrukcích | [19 empty] | P | 1
28 | K | HZS2312 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista | hod | 100 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -331715718
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista | [19 empty] | PP | 1
29 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 300 |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1163122831
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | [19 empty] | PP | 1