## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Výstavba PZS v km 13,281 trati Zdice - Protivín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Rekonstrukce el. přípojky a rozvodů NN v km 13,281 | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 7_2014 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M022 | Pokládka, montáž | [8 empty] | SD
1 | 742GFE | CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
2 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
3 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
4 | 701FBD | Oddělení kabelu ve výkopu cihlou | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
5 | 75A61 | ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
6 | 75A62 | OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
7 | 75G510 | ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ … | PÁR | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
8 | 75G520 | ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU | PÁR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
9 | 744ADC | Prázdná skříň do výklenku nebo na stěnu plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, výška do 800mm, | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
10 | 744CCC | Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
11 | 744CCD | Jistič třípólový 25 - 40A ( 10kA ) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
12 | 744CCE | Jistič třípólový 50 - 63A ( 10kA ) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
13 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
14 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M022 | Pokládka, montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Regulace, zkoušky | [8 empty] | SD
15 | 75E121 | DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ | HOD | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
16 | 75E122 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
17 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP11
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Regulace, zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství