## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 12-2014 | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Trať 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov | [26 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 17.12.2014 | [15 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Štolba | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 12-2014
| Stavba: | [6 empty] | Trať 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 17.12.2014
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Štolba
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {AD68A3A0-D3A1-4156-9372-4360DE8C0750} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | E.3:6 |  |  |  | Trakční a energetická zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D54375CF-5F4C-475E-AD13-FEB96CD80C50} | {AD68A3A0-D3A1-4156-9372-4360DE8C0750}
/ |  |  | SO 03-63-01 |  |  |  | Zast. Libochovany, venkovní osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {42AADF8B-7991-4D61-89DD-01C8E2957943} | {D54375CF-5F4C-475E-AD13-FEB96CD80C50}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO 03-63-01 - Zast. Liboc...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [13 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {42AADF8B-7991-4D61-89DD-01C8E2957943}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [14 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Trať 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov
| Objekt: |  | E.3:6 - Trakční a energetická zařízení
| Část: |  | SO 03-63-01 - Zast. Libochovany, venkovní osvětlení
| JKSO: | [8 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [8 empty] | Datum: |  | 17.12.2014
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ:
|  | Ing. Štolba | [7 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
|  | Materiál | [7 empty] | 0
|  | Montáž | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Trať 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov
Objekt: |  |  | E.3:6 - Trakční a energetická zařízení
Část: |  |  | SO 03-63-01 - Zast. Libochovany, venkovní osvětlení
Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 17.12.2014
Objednavatel: | [7 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Štolba
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1 - Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| N00 - Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Trať 072 Lysá n.L.-Ústí n.L., úseku Litoměřice-Ústí n.L.Střekov
Objekt: |  |  | E.3:6 - Trakční a energetická zařízení
Část: |  |  | SO 03-63-01 - Zast. Libochovany, venkovní osvětlení
Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 17.12.2014
Objednavatel: | [7 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Štolba
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1098.723 |  | 63.4698 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | Vyplňovat pouze žlutá políčka |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1098.723 |  | 63.4698 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460600023.1 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m |  |  |  | m3 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 425418492
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1089.324 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 |  |  |  | m3 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 38.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289545973
3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  |  | m3 | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466929749
4 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění |  |  |  | m3 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308762882
5 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění |  |  |  | m2 | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231942601
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.177 |  | 63.4698 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 |  |  |  | m3 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 8.177 | 2.4533 | 31.8928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84828466
7 | M | 589329090 | směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm |  |  |  | m3 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 31.577 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562117249
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [8 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | 7491000110 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá |  |  |  | m | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1583526829
9 | M | 7491010326 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější uzemnění Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 |  |  |  | m | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2118472468
10 | M | 7592700388 | Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š20cm (HM0673909992020) |  |  |  | 450 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 224944782
11 | K | 7491602010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 |  |  |  | m | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1070211119
12 | M | 7492000987 | Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6) |  |  |  | m | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 668282007
13 | M | 7492010303 | Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s |  |  |  | kus | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1236355598
|  |  | LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální pevností IK 6 a vyšší; teplotní ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči; tělo (horní, dolní kryt, příruba….) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo určeno pro osvětlení otevřených nástupišť. | [23 empty] | P | 2
14 | K | 7492604010 | Montáž kabelů 4 a 5-žílových Cu do 16 mm2 |  |  |  | m | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1239864758
15 | K | 7492801050 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 |  |  |  | kus | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1483757010
16 | K | 7492803070 | Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m |  |  |  | m | 450 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1315295807
17 | K | 7493101020 | Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m |  |  |  | kus | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 825793272
18 | K | 7493104040 | Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár |  |  |  | kus | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 703952443
19 | M | 7493000100 | Silnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje |  |  |  | kus | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1322592200
|  |  | Radek 6m + svorkovnice SI-C 8.35.4 - Elektra Bečov | [23 empty] | P | 2
20 | K | 7493111010 | Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů |  |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -409098638
21 | K | 7493111040 | Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství řídícího software do PLC řídící jednotky |  |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1982500347
22 | M | 10.513.201 | Rozváděčová skříň IP55 |  |  |  | KS | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1069343141
23 | M | 10.661.820 | Relé PMA20240 proudové |  |  |  | KS | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -432656103
24 | M | 10.148.340 | Jistič 25C/1N LPN |  |  |  | KS | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 655237964
25 | M | 10.059.599 | Jistič 16C/1N LPN |  |  |  | KS | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1847850293
26 | M | 10.148.265 | Stykač RSI-20-20-A230-M 20A 230VAC |  |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -17644895
27 | K | 7493901020 | Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m |  |  |  | kus | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -967870919
28 | K | 7497703010 | Revize a kontroly protokol způsobilosti, revizní zpráva a protokol UTZ |  |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -441855287
29 | K | 7498104020 | Vyhotovení revizní zprávy na elektrotechnickém, energetickém, sdělovacím nebo zabezpečovacím zařízení pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč |  |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1279519239
30 | K | 7590565060 | Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu |  |  |  | m | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 870872583
31 | M | 7590500012 | Kabely zabezpečovací místní Kabely optické jednovidové (singlemod, SM) pro zafouknutí SM 4 vlákna |  |  |  | m | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1930449077
32 | M | 7491016891 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1547482005
33 | M | 7491016863 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet <–> sériová linka,ethernet <–> optika, sériová linka <–> optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Převodník OPTIKA/RS 232, RS422, RS485 |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1313426858
34 | K | 7590565095 | Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken |  |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1062246412
35 | K | 7590565150 | Montáž spojky optického kabelu s 8 vlákny |  |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1320986138