## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : | [7 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ED Ústí nad Labem, doplnění serveru DDTS ŽDC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | JKV 928 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 06-02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 12_2014 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-02-12 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 742 | DDTS dodávka a montáže | [8 empty] | SD
1 | 75B212-R | Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC; rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, 3G modem, wi-fi, Napájení 230 V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC; rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, 3G modem, wi-fi, Napájení 230 V AC
2 | 746IFA.1-R | Systémové a programové vybavení integračního serveru InS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Systémové a programové vybavení integračního serveru InS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)
3 | 746IFA.2-R | Aplikační a programové vybavení terminálového serveru InS (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Aplikační a programové vybavení terminálového serveru InS (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace)
4 | 746IFA.3-R | Systémové a programové vybavení ternimálového serveru TeS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Systémové a programové vybavení ternimálového serveru TeS (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)
5 | 746IFA.4-R | Aplikační a programové vybavení terminálového serveru TeS (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Aplikační a programové vybavení terminálového serveru TeS (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace)
6 | 75B212.1-R | Systémové a programové vybavení klientského pracoviště (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Systémové a programové vybavení klientského pracoviště (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)
7 | 75B212.2-R | Aplikační a programové vybavení klientského pracoviště (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Aplikační a programové vybavení klientského pracoviště (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní)
8 | 75B212.3-R | Systémové a programové vybavení klientského mobilního pracoviště (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Systémové a programové vybavení klientského mobilního pracoviště (Vizualizační SW, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML)
9 | 75B212.4-R | Aplikační a programové vybavení klientského mobilního pracoviště (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Aplikační a programové vybavení klientského mobilního pracoviště (dispečerská klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní)
10 | 746HAH-R | Konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur dle TS-2/2008-ZSE, odladění a ověření, funkční zkoušky. | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur dle TS-2/2008-ZSE, odladění a ověření, funkční zkoušky.
11 | 746IFB-R | Připojení integračního koncentrátoru InK do InS, nastavení parametrů pro InK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Připojení integračního koncentrátoru InK do InS, nastavení parametrů pro InK
12 | 746HAH.1-R | Parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací
13 | 746HAH.2-R | Konfigurace síťového propojení TDS (konfigurace směrovače, datových přenosů Ethernet), odzkoušení stability přenosu informací, funkce směrovačů, technologické datové sítě, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Konfigurace síťového propojení TDS (konfigurace směrovače, datových přenosů Ethernet), odzkoušení stability přenosu informací, funkce směrovačů, technologické datové sítě,
14 | 746HAH.3-R | Odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
15 | 746HAH.4-R | Systémová a datová analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Systémová a datová analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
16 | 746HAH.5-R | Úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
17 | 746HAH.6-R | XML driver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | XML driver
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | DDTS dodávka a montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
18 | 747CAA | Závěrečná zkouška, komplexního vyzkoušení zařízení | hod. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
19 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
20 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
21 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
22 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
23 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC. | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
24 | 748ACS | Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství