## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet SO |  | Soupis prací
Název stavby : |  | Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | SO 040 Železniční přejezd ev. Km 23,156 - přípojka NN | [5 empty] | Číslo SO | SO 040
Datum zpracování : | [7 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-10-30
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  | Technická
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  | specifikace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12
Díl: | M46 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 401CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/500mm zemina do tř. 4 | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 701CHA | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š 65cm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 701CGL | Výstražná folie z PVC šířky 33 cm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Silnoproud
5 | 742GFE | CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 742JAD | Ukončení 2-5-ti žilových vodičů a kabelů a zapojením v rozváděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 742EFD | Doplnění rozváděče (jistič,svorky,elektroměr) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 741FBA-R | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2, vč.svorek,měření | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 741FBK | Zemnící tyč do délky 2 m, FeZn | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1 kV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení- kontrola rozváděčů nn | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 7.5e+122 | Dozor pracovníků | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Ostatní práce
14 | 747BAB | Celková prohlídka,měření a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 2940 | Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skuteč.provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl