## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim | [5 empty] | Číslo stavby | 5 213 720 018 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 302 Osvětlení nástupiště a rozvod nn | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 302 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2015-04-15 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-06-05 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 01 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 9999-1319 | Vybourání otvoru ve stěně betonové do průměru 60mm, stěna do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Vybourání otvoru ve stěně betonové do průměru 60mm, stěna do 300mm
2 | 9999-1471 | Zazdívka otvoru, stěna do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zazdívka otvoru, stěna do 300mm
3 | 9999-887 | Vytýčení kabelového vedení v obvodu žst. | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Vytýčení kabelového vedení v obvodu žst.
4 | 9999-945 | Jámy pro stožáry veř. osvětlení do 2m3, zemina tř. 3 | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Jámy pro stožáry veř. osvětlení do 2m3, zemina tř. 3
5 | 9999-983 | Zához jámy, upěchování, úprava v zemině tř. 3-4 | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zához jámy, upěchování, úprava v zemině tř. 3-4
6 | 40092 | Betonový základ pro stožár osvětlení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Betonový základ pro stožár osvětlení
7 | 9999-999 | Hloubení kabelové rýhy zem. tř. 3, š. 350mm, hl. 500mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Hloubení kabelové rýhy zem. tř. 3, š. 350mm, hl. 500mm
8 | 9999-999 | Hloubení kabelové rýhy zem. tř. 3, š. 350mm, hl. 800mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Hloubení kabelové rýhy zem. tř. 3, š. 350mm, hl. 800mm
9 | 9999-1073 | Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, š. 65cm, tl. 10+10cm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, š. 65cm, tl. 10+10cm
10 | 9999-1118 | Folie výstražná z PVC š. 22cm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Folie výstražná z PVC š. 22cm
11 | 9999-1138 | Kabelový prostup z PVC trubky sv. do 10,5cm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabelový prostup z PVC trubky sv. do 10,5cm
12 | 9999-1180 | Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, š. 350mm, hl. 500mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, š. 350mm, hl. 500mm
13 | 9999-1180 | Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, š. 350mm, hl. 800mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, š. 350mm, hl. 800mm
14 | 9999-1186 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 10km | m3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Odvoz zeminy do vzdálenosti 10km
15 | 9999-1195 | Provizorní úprava terénu v zemině tř. 3 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Provizorní úprava terénu v zemině tř. 3
S | Celkem za 01 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 02 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
16 | 1123-592 | Trubka flexibilní DN50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Trubka flexibilní DN50
17 | 1123-595 | Trubka flexibilní DN75 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Trubka flexibilní DN75
18 | 1123-595 | Trubka pevná na povrch DN25, včetně příchytek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Trubka pevná na povrch DN25, včetně příchytek
19 | 7002-493 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně
20 | 7002-493 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1.5 , zatažení | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1.5 , zatažení
21 | 7002-503 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , pevně
22 | 7002-503 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , volně | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , volně
23 | 7002-503 | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , zatažení | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 4x4 , zatažení
24 | 9999-445 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6mm2
25 | 9999-457 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2
26 | 1244-3 | Ocelový drát pozinkovaný drát pr. 10mm, volně | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Ocelový drát pozinkovaný drát pr. 10mm, volně
27 | 1244-73 | Svorka SP připojovací | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Svorka SP připojovací
28 | 1244-71 | Svorka SS spojovací | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Svorka SS spojovací
29 | A | Venkovní svítidlo LED 54W, 6000lm, 4000K, Constaflux, opt. R4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Venkovní svítidlo LED 54W, 6000lm, 4000K, Constaflux, opt. R4
30 | V | Zářivkové svítidlo IP67. IK10, 1x36W antivandal | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zářivkové svítidlo IP67. IK10, 1x36W antivandal
31 |  | Osvětlovací stožár sklopný dl. 6m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Osvětlovací stožár sklopný dl. 6m
32 |  | Stožárová rozvodnice SR 1xE14 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Stožárová rozvodnice SR 1xE14
33 |  | Stožárová rozvodnice SR 2xE14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Stožárová rozvodnice SR 2xE14
34 | 1059-6 | Pojistkové vložky E14-6A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Pojistkové vložky E14-6A
35 |  | Pomocné stavební práce | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Pomocné stavební práce
36 | 9999-1290 | Zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zabezpečení pracoviště
37 | 9999-1283 | Úprava stávajícího zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Úprava stávajícího zařízení
38 | 9999-1286 | Napojení na stávající zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Napojení na stávající zařízení
39 | 9999-1293 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách
40 | 9999-1295 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi
41 | 9999-1298 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500
42 |  | Zajištění průkazu způsobilosti UTZ ke kolaudaci | sb. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | Zajištění průkazu způsobilosti UTZ ke kolaudaci
43 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
S | Celkem za 02 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství