## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 | OK |  | m | 1 |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj
Název stavby : |  | Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr | [5 empty] | Číslo stavby | 521 371 0004 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 823 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 13-34-13 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2016-01-27 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-06-13 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace |  | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 |  | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zemní práce: | [9 empty] | SD
1 | C-132301401-0 | HLOUBENI VYKOP POD ZAKLADY HORN TR 4 | M3 | 2.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
2 | C-133201101-0 | HLOUBENI SACHET TR 3 DO 100M3/OPLOCENI/133 | M3 | 7.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
3 | C-133201109-0 | PRIPLATEK ZA LEPIVOST HORNIN TR 3 | M3 | 1.913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 7,65*0,25
4 | C-139711101-0 | VYKOPAVKA V UZAVR PROSTORACH TR 1-4/M.C. 1.0.1/ | M3 | 14.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
5 | C-132201101-0 | HLOUB RYH TR 3 DO 60CM DO 100M3 | M3 | 4.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1,6+2,42+0,86
6 | C-174101101-0 | ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU / I KANAL/ | M3 | 10.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 2,72+7,99
7 | C-181101102-0 | UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN | M2 | 8.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Zemní práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání: | [9 empty] | SD
8 | C-279311114-1 | PODBETONOVANI ZAKLAD ZDIVA TR C16/20 | M3 | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
9 | C-274354111-0 | BEDNENI ZAKL PASU ZRIZENI | M2 | 0.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
10 | C-274354211-0 | BEDNENI ZAKL PASU ODSTRANENI | M2 | 0.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
11 | C-274311116-0 | BETON ZAKL PASU PROSTY PC TR C16/20 | M3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
12 | C-275121121-0 | OSAZ PREF ZAKL PATEK 8154 BZ HMOT 5T | KS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
13 | H-59232310-1 | PATKA PLOT ZAKL BET POS 26x26x35 ZP | KS | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
14 | C-59233242-1 | D+M DESKA PODHRABOVA PLT 231x5x29CM PD | KS | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
15 | C-279311114-2 | PODBETONOVANI PATEK TR C16/20 | M3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 2 | Základy a zvláštní zakládání: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Svislé konstrukce: | [9 empty] | SD
16 | C-311254871-0 | OPRAVA BETONOVYH CASTI MARKYZ | M2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
17 | C-310238211-0 | ZAZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC | M3 | 0.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,7*0,45+0,1
18 | C-311238120-0 | ZDI VNITR POR AKU TL 19CM SMS1 | M2 | 14.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
19 | C-311321311-1 | BET NADZAKL ZDI NOSNYCH ZELEZ C16/20 | M3 | 0.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,32+0,19
20 | C-311351105-0 | BED NADZAKL ZDI NOSNYCH 2-STRAN ZRIZ | M2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
21 | C-311351106-0 | BED NADZAKL ZDI NOSNYCH 2-STRAN ODSTR | M2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
22 | C-311361114-0 | VYZTUZ ZDI NOS Z B OCELI 10505 | T | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
23 | C-311385112-0 | ZDI BETON DO ZTRAC BED TL 20CM C16/20 | M2 | 9.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
24 | C-311321311-2 | BET NADZAKL ZDI NOSNYCH ZELEZ C16/20 | M3 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
25 | C-311361821-0 | VYZTUZ NADZAKL ZDI NOSNYCH OCEL 10505 | T | 0.473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
26 | C-331125001-0 | OSAZ SLOUPU BZ DO KALICH PATKY DO 1,5 | KS | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
27 | C-317944313-0 | VALC NOSNIKY DO PRIPR OTV C 14 AZ 22 | T | 0.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce: | [9 empty] | SD
28 | C-411387531-0 | ZABETON OTVORU -0,25M2 STROPY,KLENBY | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
29 | C-417321515-0 | BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C25/30 | M3 | 0.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*0,2*1,1
30 | C-417351115-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI | M2 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,2*0,2*1,2
31 | C-417351116-0 | BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI | M2 | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
32 | C-417361821-0 | VYZTUZ ZTUZUJICICH PASU OCEL 10505 | T | 0.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,05*0,1
33 | C-411321515-0 | BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C35/45 | M3 | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
34 | C-411351101-0 | BED STROP DESEK ZRIZENI | M2 | 4.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
35 | C-411354171-0 | PODPER KONSTRUKCE -5 KPA ZRIZENI | M2 | 4.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
36 | C-411354172-0 | PODPER KONSTRUKCE -5 KPA ODSTRANENI | M2 | 4.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
37 | C-411351102-0 | BED STROP DESEK ODSTRANENI | M2 | 4.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
38 | C-411361821-0 | VYZTUZ STROPU OCEL 10505 | T | 0.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
39 | C-411321313-0 | BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C16/20 /KANAL/ | M3 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
40 | C-411361721-0 | VYZTUZ STROPU OCEL 10425 | T | 0.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní: | [9 empty] | SD
41 | C-612473202-0 | OMIT ZDIVA VNI SUCH SM VAPC RUC STUK | M2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 14,65+14,55*2
42 | C-611423113-0 | OMIT STROPU VAP VAPCEM STUKOVE | M2 | 4.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
43 | C-611459171-0 | VYSPRAVENI PLOCH B NEBO ZB KONSTR | M2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější: | [9 empty] | SD
44 | C-622421193-0 | OMIT VEN VAP STEN CESANE 1-2 | M2 | 22.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 20,6+1,92
45 | C-622211111-0 | CISTENI ZDIVA TLAKOVOU VODOU | M2 | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
46 | C-622494121-0 | NATER VEN STEN SILIKON BRILLUX B | M2 | 215.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 206+9,6
47 | C-622471116-0 | UPR VENK STEN AKTIV STUKEM S PRISAD | M2 | 215.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 206+9,6
48 | Y-620-2 | VYROVNANI OMITEK POD IZOLACI | M2 | 10.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 62 | Úpravy povrchů vnější: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy: | [9 empty] | SD
49 | C-633225541-0 | OPRAVA POVRCHU INTERIEROVYCH PODLAH | M2 | 7.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
50 | C-632555571-0 | REPROFILACE BETONU RAMP | M2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
51 | C632555588-0 | REPROFILACE BETONU SCHODISTE | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
52 | C-632921913-0 | DLAZBA BET DLAZ 6CM PISEK | M2 | 9.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
53 | O-63157-0 | NASYP Z PISKU,STERKOPISKU | M3 | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 9,9*0,1
54 | C-6332255411-0 | ZASYP KACIRKEM | M3 | 2.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
55 | C-630111122-0 | BETONOVA STERKA V M.C. 1,01 A1.01B VC.VYSPRAVENI PODKLADU | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
56 | C-631571001-0 | NASYP Z KAMENIVA TEZ 0-4 ZPEVNUJICI | M3 | 0.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 8,85*0,1
57 | C-631312611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C16/20 | M3 | 0.537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
58 | C-631313611-0 | MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C16/20 | M3 | 0.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 8,95*0,1
59 | C-631319173-0 | PRIPL ZA STRZENI POVRCHU TL 12CM | M3 | 0.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
60 | C-631362021-0 | VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI | T | 0.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 8,95*0,0038
61 | C-63022225871-0 | NASYP STERKOVY HUTNENY EDELF | M3 | 4.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 63 | Podlahy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce: | [9 empty] | SD
62 | C-919735123-0 | REZANI STAVAJ BETON KRYTU TL 10-15CM | M | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
63 | C-93322554-0 | VYCISTENI KABELOVEHO PROSTORU POD C.M. 1.02A1.03 | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
64 | C-909554441-0 | D+M CHEMICKE KOTVY M12 PRO ZEBRK | KS | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
65 | D-95290-0 | VYCISTENI OBJEKTU | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy: | [9 empty] | SD
66 | C-941941031-0 | MTZ LESENI L RAD S PODL S 1M H 10M | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
67 | C-941941191-0 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1031 | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
68 | C-941941831-0 | DMTZ LESENI L RAD S PODL S 1M H 10M | M2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
69 | C-941955002-0 | LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,9M | M2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 94 | Lešení a stavební výtahy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí: | [9 empty] | SD
70 | C-962031133-0 | BOURANI PRICKY CIHELNE MVC TL 15CM | M2 | 8.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
71 | C-971033631-0 | OTVORY PRICK CI PLNE 4M2 TL 15CM | M2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
72 | C-955586471-0 | LIKVIDACE UCHYTU NADZEMNIHO VEDENI | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
73 | C-977151185-0 | VRT JADROVY ZELBET D 250MM | M | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
74 | C-977151138-0 | VRT JADROVY BETON D 100MM | M | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 39*0,12
75 | C-962081141-0 | BOURANI PRICKY SKLEN TVARNICE TL 15CM | M2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
76 | C-971033651-0 | OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM | M3 | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1,2*0,45
77 | C-965042231-0 | BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM- 4M2/VC.SCHODISTE A RAMPY/ | M3 | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 1,55+6,8*0,05
78 | C-977151143-0 | VRT JADROVY BETON D 200MM | M | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 0,6+0,6
79 | C-978013191-0 | OTLUC OMITKY STEN VNITR MV MVC 100% | M2 | 22.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
80 | C-96655881-0 | UKLID BETONOVYCH TVAROVEK | M3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
81 | C-96655882-0 | VYKLIZENI SUTERENU OBJEKTU A OKOLI | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
82 | C-973042251-0 | KAPSY ZDI BET PLOCHA 0,10M2 HL 30CM | KS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
83 | C-9555874612-0 | OCISTENI PODLAH,RAMPY | M2 | 83.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 72,7+11
84 | C-9735565871-0 | PRUCHODKA HSI 150MM VIZ DETAIL | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
85 | C-979081111-0 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 16.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
86 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 478.181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 16,489*29
87 | C-979082111-0 | VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 16.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
88 | C-979082121-0 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 164.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 16,489*10
89 | O-97909-0 | ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE | T | 16.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě: | [9 empty] | SD
90 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK STUDENA VOD ALP | M2 | 77.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 69+8,95
91 | H-11163151-1 | LAK ALP PENETRAL KANYSTR 20kg | T | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 77,95*0,0002
92 | C-711141559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD NAIP | M2 | 77.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
93 | H-62836110-1 | PASY TEZ ASFALT FOALBIT AL S40 | M2 | 89.643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 77,95*1,15
94 | C-711112001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK STUDENA SVI ALP | M2 | 18.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
95 | H-11163151-2 | LAK ALP PENETRAL KANYSTR 20kg | T | 0.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 18,08*0,00025
96 | C-711142559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI NAIP | M2 | 18.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
97 | H-62832142-1 | PASY TEZ ASFALT BITUBITAGIT PROFI | M2 | 21.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 18,08*1,2
98 | H-28326130-1 | FOLIE NOPOVA HDPE DEKDREN T20 GARDEN | M2 | 18.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
99 | C-998711101-0 | IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny: | [9 empty] | SD
100 | C-712300833-0 | ODSTR IZOL POVL STRECH PL 3 VRSTVY | M2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
101 | C-712641559-0 | IZOL POVL STRECH 45S PRITAV NAIP ZPLN | M2 | 79.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 69*1,15
102 | H-62835533-1 | PASY TEZ ASFALT G200 S40 SKLOBIT DEK | M2 | 79.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 69*1,15
103 | C-998712101-0 | IZOL POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 712 | Povlakové krytiny: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné: | [9 empty] | SD
104 | C-713121111-0 | IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1 VRSTVA | M2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
105 | C-713222221-0 | POLYURET.LEPIDLO | M2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
106 | H-28376-1 | 25214120 POLYSTYREN EXTRUDOVANY | M3 | 7.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 69*0,1*1,1
107 | H-62852271-1 | PASY MODIF SAMOLEP GLASTEK 30 STICKER | M2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
108 | C-998713102-0 | IZOL TEPEL PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0.526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové: | [9 empty] | SD
109 | C-761000025-0 | REPASE SKLOB.OKNA 1970/1370 OZN O1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
110 | C-761000026-0 | DTTO 2000/1370 OZN O2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
111 | C-761000027-0 | DTTO 1410/2480 OZN O3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
112 | C-998761101-0 | SKLOBETON PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 761 | Konstrukce sklobetonové: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské: | [9 empty] | SD
113 | C-7625588871-0 | D+M OSB DESEK NA ATICE | M2 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
114 | C-762558888-0 | D+M IMPREGNOVANY DREVENY HRANOL 100/100 VC. KOTVENI | M | 17.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
115 | C-998762101-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 762 | Konstrukce tesařské: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské: | [9 empty] | SD
116 | C-764410850-0 | KLEMP DMTZ PARAPETU RS 330 | M | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
117 | C-764352820-0 | KLEMP DMTZ ZLAB PULKRUHOV RS 500 30S | M | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
118 | C-764430840-0 | KLEMP DMTZ OPLECH ZDI RS 500 | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
119 | C-764311821-0 | KLEMP DMTZ ZASTR HLAD1000 30S 25M2 | M2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
120 | C-764430230-0 | KLEMP PZ OPLECH ZDI RS 400/ K1.1/ | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
121 | C-764311201-0 | KLEMP PZ ZASTRES HLAD S1000 30S /K2.1,K2.2 AŽ K2.6/ | M2 | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 5,38+2,152+0,686+0,8+0,624+1,762
122 | C-764352207-0 | KLEMP PZ ZLAB PODOK PUL RS 500 DL5M- /K3.1,3.2,3.3/ | M | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 13+8+10,2
123 | C-764391210-0 | KLEMP PZ LISTA ZAVETRNA RS 250 /K4.1/ | M | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
124 | C-764325220-0 | KLEMP PZ OKAP SGM -500 MK RS 250/K4.2/ | M | 61.649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
125 | C-764325250-0 | KLEMP PZ OKAP SGM 500- MK RS 250 /K4.3/ | M | 17.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
126 | C-764410240-0 | KLEMP PZ OPLECH PARAPET RS 250 /K5.1/ | M | 5.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
127 | C-998764101-0 | KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 764 | Konstrukce klempířské: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Kovové doplňkové konstrukce: | [9 empty] | SD
128 | C-767996801-0 | KDK DMTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM -50KG/KOLEJNICE TRAFA/ | KG | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
129 | C-767002213-0 | REPASE KOVOVYCH DVERI 1420/2430 OZN D1 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
130 | C-767002214-0 | DTTO 1420/2430 OZN D2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
131 | C-767002215-0 | D+M NOVE KOVOVE DVERE 1000/2100 OZN D3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
132 | C-767002216-0 | D+M PROTIDEST.ZALUZIE 600/2180 OZN Z1.1 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
133 | C-767002219-0 | DTTO 400/2180 OZN Z1.2 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
134 | C-767002220-0 | DTTO 400/1970 OZN Z1.3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
135 | C-767002221-0 | DTTO 400/2000 OZN Z1.4 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
136 | C-767002222-0 | REPASE STUPADL.ZEBRIKU 1860/440 OZN Z2.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
137 | C-767002223-0 | DTTO 5650/440 OZN Z2.2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
138 | C-767002224-0 | REPASE EXTERIER.ZEBRIK 5150/500 OZN Z2.3 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
139 | C-767002225-0 | D+M EXTERIER.ZEBRIKU 4400/500 OZN Z2.4 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
140 | C-767002226-0 | D+M PODLAHOVY KRYT 600/600 OZN Z3.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
141 | C-767002227-0 | REPASE EXTERIER. DVERI DVOUKR. 1100/900 OZN Z3.2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
142 | C-767002228-0 | KOLEJNICE PRO TRAFO OZN Z3.3 | M | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,1*4
143 | C-767002229-0 | D+M OCEL.RAM V PODLAZA OZN Z3.4 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
144 | C-767002230-0 | D+M PODLAHOVY ROST 0,45M2 OZN Z3.5 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
145 | C-767002231-0 | DTTO 0,19M2 OZN Z3.6 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
146 | C-767002232-0 | DTTO 0,9M2 OZN Z3.7 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
147 | C-767002233-0 | DTTO 0,94M2 OZN Z3.8 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
148 | C-767002234-0 | D+M PRUVLAKU 1,61M OZN Z3.9 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
149 | C-767002235-0 | D+M OCEL.CHRANICKA 710MM OZN Z4.1 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
150 | C-767002236-0 | D+M PROFIL NA CELO RAMPY | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
151 | C-767911130-0 | KDK MTZ OPLOC STROJ PLETIVO V -200CM | M | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
152 | H-31327347-1 | PLETIVO PZ+PVC PANTANET PROTECT 203 | M | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
153 | H-31486620-1 | DRAT NAPINACI K PLETIVU PVC D 3,8MM | M | 402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 134*3
154 | H-55344691-1 | VRATA OCEL 240x240CM 2/2 POSUVNA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
155 | C-7678587971-0 | ZAMEK S BEZPECNOSTNI VLOZKOU | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
156 | C-998767101-0 | KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 3.703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy syntetické: | [9 empty] | SD
157 | C-777615215-0 | NATER PODLAH BETON 2xEPACID | M2 | 236.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 206+11+13+3+3,2
158 | C-777222211-0 | REPROFILACNI CEM.STERKA NA RAMPU | M2 | 3.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
159 | C-777145033-0 | PODLAHA LITA PATIX 225 TL 3MM | M2 | 12.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 3,56+8,95
160 | C-998777101-0 | PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 777 | Podlahy syntetické: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 784 | Malby: | [9 empty] | SD
161 | C-784402801-0 | OSKRABANI MALEB MISTN V 3,8M | M2 | 380.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot. | 293,0+87,2
162 | C-784452271-0 | MALBA 2xPRIMAL 1BAR MISTN V 3,8M | M2 | 380.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | URS | Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 784 | Malby: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | VZT | Vzduchotechnika | [9 empty] | SD
163 | 1.1 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
164 | 1.2 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
165 | 1.3 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
166 | 1.4 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
167 | 1.5 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
168 | 1.6 | Uzavírací klapka RKM - 630x630 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
169 | 1.7 | Uzavírací klapka RKM - 315x315 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
170 | 1.8 | Uzavírací klapka RKM - 315x315 TPM 009/00.45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
171 | 1.9 | Stěnová mřížka SMM 20 300x300 UR2 S TPM 014/01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
172 | 1.10 | Krycí mřížka 630x630 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
173 | 1.11 | Protidešťová žaluzie 630x630 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
174 | 1.12 | Protidešťová žaluzie 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
175 | 1.13 | Krycí mřížka 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
176 | 1.14 | Pozinkované potrubí skupiny I | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za VZT | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | EL | Elektroinstalace | [9 empty] | SD
177 | EL-001 | Rozváděč RS, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.405 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
178 | EL-002 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.8 připojovacích bodů, měděné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
179 | EL-003 | Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.4 připojovacích bodů, měděné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
180 | EL-004 | Zásuvka dvojnásobná komplet 230V/16A,IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
181 | EL-005 | Zásuvka na povrch komplet 400V/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
182 | EL-006 | Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
183 | EL-007 | Prostorový termostat(teplotní čidlo) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
184 | EL-008 | Krabice univerzální KU68 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
185 | EL-009 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x58W | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
186 | EL-010 | Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x36W | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
187 | EL-011 | Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
188 | EL-012 | Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
189 | EL-013 | Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
190 | EL-014 | Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
191 | EL-015 | Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
192 | EL-016 | Kabel 1-CYKY O 3x1,5 vč.ukončení | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
193 | EL-017 | Kabel 1-CYKY O 7x1,5 vč.ukončení | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
194 | EL-018 | Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
195 | EL-019 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
196 | EL-020 | Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
197 | EL-021 | Trubka 6013 Zn | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
198 | EL-022 | FeZn Ø8mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
199 | EL-023 | FeZn Ø10mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
200 | EL-024 | FeZn 30x4 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
201 | EL-025 | Ochranný úhelník OÚ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
202 | EL-026 | Držák DU do zdiva | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
203 | EL-027 | Označovací štítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
204 | EL-028 | Svorka SS | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
205 | EL-029 | Svorka SK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
206 | EL-030 | Pomocný jímač v=0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
207 | EL-031 | Svorka SZ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
208 | EL-032 | Podpěra vedení PV01 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
209 | EL-033 | Montáž elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
210 | EL-034 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
211 | EL-035 | Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, atd) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
212 | EL-036 | Zkoušky, revize | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | R
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za EL | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## tabulka mistnosti
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Popis místností
Č.M. | Popis místnosti | Plocha [m2] | Podlaha | Stěny | Strop | Plocha stěn [m2]
1NP
1.01a | VN | 5.8 | betonová stěrka | omítka/malba | omítka/malba | 69 | původní výměry stěn před realizací dělící příčky
1.01b | VN | 9.2 | betonová stěrka | omítka/malba | omítka/malba
1.02 | TRAFO 1 | 7.8 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 40
1.03 | TRAFO 2 | 7.8 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 40
1.04 | NN | 21.4 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 59
2NP
2.01 | VN | 14.5 | beton/nátěr | omítka/malba | omítka/malba | 50
1PP
-1.01 | KOLEKTOR/SKLEP | 20.7 | beton/nátěr | omítka/malba | beton/nátěr | 35
Výměry celkem
| plocha interierových podlah | 87.2 | m2
| plocha stropů | 87.2 | m2
| procha interierových stěn | 293 | m2
| VÝMĚRY FASÁDY | Plocha [m2]
| sever | 47
| jih | 56
| západ | 51
| východ | 52
| fasády celkem | 206 | m2

## dvere
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Tabulka dveří
OZNAČENÍ DVEŘÍ | ROZMĚRY |  | KUSŮ |  |  | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | SCHÉMA | POPIS |  |  | PRÁH | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | ZÁMEK | KOVÁNÍ | BEZPEČNOSTNÍ | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA
| ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | PRAVÉ | LEVÉ | DVOUKŘÍDLOVÉ |  |  | DVEŘNÍ KRÍDLO | ZÁRUBEŇ | BARVA
D1 | 1420 | 2430 | - | - | 3 | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | NE | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | - | REPASE DVEŘÍ SPOČÍVÁ V JEJICH NÁTĚRU A REVIZI ZÁMKU
D2 | 1420 | 2430 | - | - | 1 | REPASOVANÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | 2 X V.400 X Š.500MM | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | - | REPASE DVEŘÍ SPOČÍVÁ V JEJICH NÁTĚRU A REVIZI ZÁMKU. DÁLE VYTVOŘENÍ VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK
D3 | 1000 | 2100 | 1 | - | - | NOVÉ |  | KOVOVÉ | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ | ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 7035 | NE | 1 X V.400 X Š.800MM | BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4 | KLIKA - KLIKA | ANO | - | DVEŘE S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU

## okna
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Tabulka oken
OZNAČENÍ OKNA | ROZMĚRY |  |  |  |  | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | SCHÉMA | POPIS |  |  |  | POZNÁMKA
| ŠÍŘKA [mm] | VÝŠKA [mm] | OTEVÍRAVÁ ČÁST | PROSTUP | KUSŮ |  |  | MATERIEÁL VÝPLNĚ | PARAPET | OTEVÍRAVÁ ČÁST/PROSTUP | ROZMĚR OTEVÍRAVÉ ČÁSTI/PROSTUPU [mm]
O1 | 1970 | 1370 | ANO | - | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | pozinkovaný plech 0,6mm viz tab. klempířské výrobky | otevíravé okno, čiré sklo v kovovovém rámu. 1ks | š.800 x v.400 | REPASE OKEN SPOČÍVÁ VE VYBOURÁNÍ PŘEDSTĚNY, OČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ LUXERŮ, REPASY OTEVÍRAVÝCH ČÁST (RESPEKTIVE V JEJICH NOVÉ VÝROBĚ) A DOPLNĚNÍ NOVÝCH PARAPETŮ (VIT. TAB. KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
O2 | 2000 | 1370 | ANO | - | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | pozinkovaný plech 0,6mm viz tab. klempířské výrobky | otevíravé okno, čiré sklo v kovovovém rámu. 1ks | š.800 x v.400
O3 | 1410 | 2480 | ANO | - | 1 | REPASOVANÉ |  | LUXFER | pozinkovaný plech 0,6mm viz tab. klempířské výrobky | otevíravé okno, čiré sklo v kovovovém rámu. 1ks | š.600 x v.400

## zamecnicke vyrobky
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Výpis zámečnických výrobků
OZN. | POPIS | MATERIÁL | ROZMĚR [MM] VxŠ | POČET [KS] | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ | POPIS REPASE | HMOTNOST [t]
Z 1.1 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn | 600x2180 | 2 | NOVÉ | - | 0.078
Z 1.2 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn | 400X2180 | 2 | NOVÉ | - | 0.052
Z 1.3 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn | 400X1970 | 1 | NOVÉ | - | 0.024
Z 1.4 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. Z INTERIÉROVÉ STRANY PLETIVO NAPNUTÉ V RÁMU (OCHRANA PROTI PODKANŮM,VOSÁM APOD.) | OCEL FeZn | 400X2000 | 1 | NOVÉ | - | 0.024
Z 2.1 | STUPADLOVÝ ŘEBŘÍK, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 1860x440 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.2 | STUPADLOVÝ ŘEBŘÍK, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 5650x440 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.3 | EXTERIÉROVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn + NÁTĚR | 5150x500 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 2.4 | EXTERIÉROVÝ PROVOZNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANÝM KOŠEM VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ. SPODNÍ ČÁST ŽEBŘÍKU JE ODEJÍMATELNÁ | OCEL FeZn | 4400x500 | 1 | NOVÝ | - | 0.147
Z 3.1 | PODLAHOVÝ KRYT DRÁŽKOVANÝ PLECH TL.4MM., VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 600x600 | 1 | NOVÝ DEKL | OBNOVENÍ NÁTĚRU RÁMU | 0.011
Z 3.2 | EXTERIEROVÉ DVEŘE K ROZVADĚČI, DVOUKŘÍDLÉ, VČETNĚ KOTEVNÍHO RÁMU | OCEL FeZn + NÁTĚR | 1100x900 | 1 | REPASE | OBNOVENÍ NÁTĚRU | -
Z 3.3 | KOLEJNICE PRO TRAFO. TYČ UPE SE SEŘÍZNUTÝMI PÁSNICEMI. VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONOVÉ PODLAHY ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU M10 HL.100 PO 500MM. | OCEL FeZn | 3,1M | 4 | NOVÝ | - | 0.131
Z 3.4 | OCELOVÝ RÁM HRANY OTVORU V PODLAZE L 50/50, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 9M | 1 | NOVÉ | - | 0.034
Z 3.5 | PODLAHOVÝ KRYT POROROŠT 4KN/m2, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 0,45M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.014
Z 3.6 | PODLAHOVÝ KRYT POROROŠT 4KN/m2, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ | OCEL FeZn | 0,19M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.006
Z 3.7 | PODLAHOVÝ KRYT DRÁŽKOVANÝ PLECH TL.4MM. ULOŽENO NA L50/50 PO CELÉM OBVODĚ 3900MM. DÁLE 2X VÝZTUHA P30/4 DÉLKY 785MM. VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO BETONOVÉ STROPNÍ DESKY. (POZN:HORNÍ HRANA PODLAHOVÉHO KRYTU JE VE STEJNÉ ROVINĚ JAKO POCHOZÍ ROVINA PODLAHY) | OCEL FeZn | 0,9M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.044
Z 3.8 | PODLAHOVÝ KRYT DRÁŽKOVANÝ PLECH TL.4MM. ULOŽENO NA L50/50 PO CELÉM OBVODĚ 9300MM. VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO BETONOVÉ STROPNÍ DESKY. (POZN:HORNÍ HRANA PODLAHOVÉHO KRYTU JE VE STEJNÉ ROVINĚ JAKO POCHOZÍ ROVINA PODLAHY) | OCEL FeZn | 0,94M2 | 1 | NOVÉ | - | 0.065
Z 3.9 | PRŮVLAK I100, ULOŽENO 100MM DO OBVODOVÉ STĚNY | OCEL | 1,61M | 3 | NOVÉ | - | 0.04
Z.4.1 | OCEL. CHRÁNIČKA DN200mm | OCEL | DN200, D.710mm | 2 | NOVÉ | - | 0.071
Z.5.1 | PROFIL NA ČELO RAMPY 100X100/6 | OCEL FeZn | 8,3M | 1 | NOVÉ | - | 0.077

## klempířské výrobky
Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Výpis klempířských výrobků
OZN. | POPIS | MATERIÁL | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | NOVÉ / STÁVAJÍCÍ / REPASOVANÉ
K 1.1 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 200MM | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | ROZVINUTÁ ŠÍŘE OPLECHOVÁNÍ 400MM | 25 | mb | NOVÉ
K 2.1 | OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT) | 5380X1000 MM | 5.38 | m2 | NOVÉ
K 2.2 | OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT)) | 5380X400 MM | 2.152 | m2 | NOVÉ
K 2.3 | OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT)) | 3430X200 MM | 0.686 | m2 | NOVÉ
K 2.4 | OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT)) | 2000X400 MM | 0.8 | m2 | NOVÉ
K 2.5 | OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT)) | 1560X400 MM | 0.624 | m2 | NOVÉ
K 2.6 | OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM (VČETNĚ ZÁVĚTRNÝCH LIŠT)) | 8810X200 MM | 1.762 | m2 | NOVÉ
K 3.1 | OKAP, D120, VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | D120 | 13 | mb | NOVÉ
K 3.2 | OKAP, D120, VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | D120 | 8 | mb | NOVÉ
K 3.3 | OKAP, D120, VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | D120 | 10.2 | mb | NOVÉ
K 4.1 | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | ROZVINUTÁ ŠÍŘE OPLECHOVÁNÍ 200MM | 5.2 | mb | NOVÉ
K 4.2 | UKONČOVACÍ LIŠTA | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | ROZVINUTÁ ŠÍŘE OPLECHOVÁNÍ 200MM | 61.649 | mb | NOVÉ
K 4.3 | OKAPNICE | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | ROZVINUTÁ ŠÍŘE OPLECHOVÁNÍ 200MM | 17.62 | mb | NOVÉ
K 5.1 | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŠÍŘE 160MM | POZINKOVANÝ PLECH 0,6MM | ROZVINUTÁ ŠÍŘE OPLECHOVÁNÍ 250MM | 5.38 | mb | NOVÉ

## vykaz vymer-popis praci
Rudná - Beroun | Beroun
označení název
Stavební objekt: SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
Výkaz výměr HSV, PSV
č.pol. |  | jedn. | poč. m. j.
P R Ů Z K U M N É P R Á C E
1 | Sonda skladby podlahy čm.1.01 | kpl | 1
B O U R A C Í P R Á C E
2 | Vybourání předstěn okeních otvorů keramické zdivo tl 150mm. Bourací práce budou probíhat s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození luxferového okna, které bude repasouváno. Parapety odstranit. | m2 | 8.9
3 | Demontáž parapetů | mb | 5.4
4 | Vybourat zazdění původního otvoru. Keramické zdivo tl 150mm. | m2 | 2.4
5 | Demontáž okapů, kpl | mb | 28
6 | Demontáž stávajícího oplechování atiky, kpl. | mb | 25
7 | Demontáž stávajícího oplechování markýz a stříšky, kpl. | m2 | 11.5
8 | Odstranění svrchní vrstvy živičných pasů hydroizolace střechy, 30mm | m2 | 69
9 | Likvidace úchytů nadzemního vedení | kpl | 1
10 | Jádrový vrt DN250 v železobetonové betonové stěně 450mm | m | 0.9
11 | Provedení řezu v žel.bet desce tl. 120mm | m | 7.3
12 | Jádrový vrt DN 100 v žel.bet desce tl.120mm. Osa otvoru je vzdálena min 150mm od žebra. Osová vzdálenost mezi otvory je min 200mm. Celkem 39 ks dl. 0,12 m! | m | 4.68
13 | Vybourání jednoho luxferového okna včetně keramické předstěny tl.150mm | m2 | 3.4
14 | Vybourání otvoru v obvodové stěně pro nové dveře, keramické zdivo tl 450mm | m2 | 1.2
15 | Výkop pro zhotovení podbetonávky stávajícího základu, Viz detail příloha č.5.1. , předpokladem je, že schodiště je vetknuté do zdiva a je možné jej podkopat | m3 | 2.98
16 | Výkop pro kalichové patky oplocení | m3 | 7.65
17 | Vybourání části železobetonové podlahy tl160mm v čm.1.01 | m3 | 1.55
18 | Výkop v čm. 1.01 pro výstavbu technologického žlabu a založení příčky | m3 | 14.22
19 | Výkop pro okapní chodníček | m3 | 1.6
20 | Výkop pro štěrkový zásyp | m3 | 2.42
21 | Výkop pro základy nové rampy | m3 | 0.86
22 | Jádrový vrt DN 200 na okraji žel.bet mazkýzy tl.120mm pro prostup nového okapu. | m | 0.6
23 | Jádrový vrt DN 200 v žel.bet rampě tl.120mm pro prostup okapu u paty rampy. | m | 0.6
24 | Demontáž kolejnic pro trafa | m | 12
25 | Otlučení narušené omítky | m2 | 22.52
26 | Odnest betonove tvarovky vedle objektu | m3 | 1
27 | Vyklizení suterénu objektu a v nejbližším okolí objektu | kpl | 1
28 | Vybourání kapes v bet. stěnách 1.PP pro uložení podpůrných ocelových nosníků v č.m.-1.01 - rozměr kapsy hl. 0,2m, v =š= 0,2m | ks | 18
O P R A V Y A R E P A S E
29 | Repase dveří (viz tab. dveře) | kpl | 1
30 | Repase oken (viz.tab okna) | kpl | 1
31 | Repase zámečnických výrobků (viz.tab zámečnické výrobky) | kpl | 1
32 | Oprava povrchu interierových podlah | m2 | 7.22
33 | Opravy vnitřních omítek stěn | m2 | 14.65
34 | Opravy vnitřních omítek stropů | m2 | 4.36
35 | Oprava omítky fasády | m2 | 20.6
36 | Oprava omítky markýz | m2 | 1.92
37 | Oprava betonových částí markýz | m2 | 1
38 | Odstranění narušeného cementového potěru schodiště a ramp | m2 | 6.8
39 | Reprofilace betonu betonových ramp | m2 | 4.8
40 | Reprofilace betonu schodiště | m2 | 2
41 | Vyčištění kabelového prostoru pod v čm.1.02 a čm.1.03. Znečištěno po olejových trafech. | kpl | 1
N O V É K O N S T R U K C E
42 | Zámečnické výrobky (viz.tab zámečnické výrobky) | kpl | 1
43 | Klempířské výrobky (viz.tab klempířské výrobky) | kpl | 1
44 | Dveře (viz.tab dveří) | kpl | 1
45 | Zazdění prostupu v exterierové stěně VN ve 2NP, keramické zdivo tl.450 | m2 | 0.7
46 | Očištění a výmalba všech interierových stěn místností (barva bílá) | m2 | 293
47 | Očištění a výmalba všech stropů (barva bílá) | m2 | 87.2
48 | Očištění a nátěr interierových podlah (protiprašný nátěrem) ( S vyjímkou mísntnostní čm.1.01) Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 72.2
49 | Očištění a nový silikonový fasádní nátěr (kpl vertikálních stěn). Okrová barva. Nutno vyvzorkovat na místě. | m2 | 206
50 | Fasáda objektu penetrace a štukování | m2 | 206
51 | Očištění a nový silikonový fasádní nátěr markýz (spodní hrana a boky) Okrová barva. Nutno vyvzorkovat na místě. | m2 | 9.6
52 | Markýzy penetrace a štukování | m2 | 9.6
53 | Rampy: očištění a nová protiskluzná stěrka do venkovního prostředí, včetně vyrovnání podkladu. Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 11
54 | Očištění a nový nátěr ramp (spodní hrana a boky) | m2 | 13
55 | Schodiště: očištění a nová protiskluzná stěrka do venkovního prostředí, včetně vyrovnání podkladu. Dodržet protiskluznost podlahy φ=0,6 | m2 | 3
56 | Očištění a nový nátěr schodiště (spodní hrana a boky) | m2 | 3.2
57 | Okapní chodníček (betonové dlaždice 600/600mm, uloženo do štěrku 100mm) | m2 | 9.9
58 | Zásyp kačírek 150mm (pod rampami a schodišti) | m3 | 2.42
59 | Zazdění otvoru po okapu na okraji markýzy | m3 | 0.1
60 | Zabetonování otvorů d100mm v.120mm v podlaze čm.1.04. Kotvení 2x trn M10 délky 150mm (zavrtáno 75mm) | ks | 3
61 | Nový střešní plášť (kpl) viz. skladba S1, viz příloha č. 4.4 SKLADBA STŘECHY S1: 1/ pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 4,4mm 2/ samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu 3mm 3/ stabilizovaný pěnový polystyren 100mm 4/ polyuretanové epidlo ( systém mechanického kotvení) 4mm 5/ pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsná vrstva 4mm 6/ penetrační emulze, vyspravení spádové betonové vrstvy 7/ nosná železobetonová konstrukce (stávající) případné opravy | m2 | 69
62 | Na horní hraně atiky (pod oplechováním) 2xOSB tl16mm do vlhkého prostředí včetně kotvení desek do zdiva atiky. | m2 | 4.9
63 | Impregnovaný dřevěný hranol 100x100mm včetně kotvení | m | 17.62
64 | Betonová stěrka φ=0,6 tl.3mm v čm. 1.01a a čm.1.01b (v místech kde nebyla vybourána podlaha), včetně vyčistění a vyspravení podkladu | m2 | 7
65 | Chemické kotvy M12 pro nový venkovní žebřík | ks | 14
66 | Betonový věnec pod zděnou příčkou (v místě nad kabelovým žlabem) v.200mm š.200 pruty 2*12mm s krytím 20mm od spodního líce. | m | 1.1
67 | Nová zděná příčka Porotherm 19 aku, š200, v. 4450, d.3270mm (včetně omítka, nátěr bílá) kpl | m2 | 14.55
68 | Podbetonávka základu do příložného bednění, beton C16/20 XC1, osadit prostupy HSI | m3 | 0.26
69 | Bednění pro podbetonávku základu | m2 | 0.88
70 | Zpětný zásyp hutněný v místě výkopu pro podbetonávku základu | m3 | 2.72
71 | Základy pro rampu, beton C16/20 XC1 | m3 | 0.5
72 | Zdivo stěn rampy ZB20 | m3 | 0.32
73 | Výplň zdiva ZB 20 betonem C16/20 XC1 | m3 | 0.19
74 | Výztuž zdiva ZB20 | kg | 48
75 | Bednění desky rampy systémovými deskami | m2 | 4.29
76 | Deska rampy beton C35/45 XD3 XF4 tl. 120 mm | m3 | 0.43
77 | Výztuž desky rampy | kg | 86
78 | Reprofilační cementová stěrka na podlahu rampy | m2 | 3.56
79 | Nátěr epoxidovou uzavírací pryskyřicí | m2 | 3.56
80 | Nová kce podlahy v čm. 1.010a a 1.01b skladba S3 viz detail 5.1 SKLADBA S3: 1/ epoxidová stěrka φ=0,6 tl.3mm 2/ C16/20 XC1 s karisítí 100x100/5 tl.100mm 3/ izolace proti zemní vlhkosti asf. pásem vč. penetrace 4/ podkladní mazanina C16/20 XC1 tl. 60mm 5/ štěrk f. 8/16 tl. 100mm 6/ hutněný zásyp | m2 | 8.95
81 | Vyrovnávací omítka VC pod izolaci proti zemní vlhkosti v 1.01 | m2 | 10.84
82 | Izolace proti zemní vlhkosti asf. Pásem stěn kanálu | m2 | 18.08
83 | Ochrana izolace stěn kanálu u násypu nopovanou folií 20 mm | m2 | 14.48
84 | Násyp štěrkový hutněný Edef 20 MPa, f 8/16 tl. 100 mm | m3 | 4.42
85 | Deska železobetonová C16/20 XC1 tl. 300 mm | m3 | 1.33
86 | Výztuž vázaná desky | kg | 266
87 | Stěna kanálu z tvárnic ZB20 | m3 | 2.92
88 | Beton C16/20 XC1 (výplň zdiva) | m3 | 1.75
89 | Výztuž zdiva ZB 20 | kg | 438
90 | Zpětný zásyp stěn kanálu hutněný | m3 | 7.99
91 | Průchodka HSI 150MM viz detail 5.1 | ks | 3
92 | Pletivo FeZn vč. 3x napínacího drátu | m2 | 128
93 | Žiletkový drát FeZn ve výšce 2300mm a 2400mm, včetně vjezdové brány, | m | 134
94 | Sloupky a vzpěry tr. 38x4,0 FeZn | kg | 437.54
95 | Prefabrikované podhrabové desky v. 200 mm | m | 64
96 | Prefabrikované kalichové patky s drážkami pro desky | ks | 34
97 | Beton C16/20 XC1 pod patky a pod zajišťovací kolík brány | m3 | 4.5
98 | Zámek s bezpečnostní cyl. vložkou a kováním (KO-KO) | ks | 1
99 | Dvoujkřídlá vjezdová brána 3,1 x 2 m,konstrukce pozink.,výplň pletivo pozink. | ks | 1
100 | Ocelové podpůrné nosníky I č. 160 dl.3,2m, dodávka,montáž. , 58kg/1ks, celkem 9 ks | kg | 522
Poznámky: - bezpečností systém, rozvody NN, topení a hromosvod jsou součástí technologických souborů - práce jsou prováděny za provozu elektrických zařízení je tedy nezbytné dbát na bezpečnost práce. Je nezbytné při provádění veškarých prací zajistit bezpečnostní přepážku od provozovaných zařízení. Některé činnosti je nutno provádět s ohledem na etapy viz popis ve výkresech půdorysů.