VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

Všem uchazečům

NAŠE ZN:

3953/2012-SSV

VYŘIZUJE:

Hofmanová Milada

724 932 387

TEL.:

585436075

FAX:

E-MAIL

Hofmanova@szdc.cz

DATUM:

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ  PŘ.:

Rekonstrukce žst. Olomouc

Dodatečné informace – Dodatek č. 2

Věc:

Dotaz č.1:

V zaslané rekapitulační tabulce, v souboru „skladba_projektu_PS_a_SO.xls“ jsou uvedeny objekty, které nejsou nejsou obsaženy v zadaných výkazech výměr.
Jedná se o objekty:
a) SO 18-27-09 - Žst.Olomouc, železniční most v km 85,761 (Pavlovický podjezd) - zajištění kanalizace

b) SO 18-15-10.4 - Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4

Jsou tyto objekty součástí zadání? Pokud ano, žádáme o zaslání výkazů výměr

Odpověď:

- Nezpracováván samostatně, ale přesunut do E.1.8 SO 18-18-02

- Nezpracováván samostatně, ale v konečné distribuci zahrnut do SO 18-15-05.4

Dotaz č.2:
Součástí zadání jsou dva soubory obsahující rekapitulaci objektů, jedná se o soubor 
„Díl 4_část 2 – příloha_č1_Všeobecné_položky_a_rekapitulace.xls“ a soubor „skladba_projektu_PS_a_SO.xls“.

Tyto dvě rekapitulace se od sebe liší počtem objektů. Např. objekty SO 43-27-02 a SO 43-27-03 nejsou součástí zadání a jsou pouze obsahem první tabulky.
Žádáme zadavatele o zaslání správné rekapitulační tabulky, případně zaslání chybějících výkazů výměr.

Odpověď:

- viz opravená tabulka „Díl 4_část 2 – příloha_č1_Všeobecné_položky_a_rekapitulace.xls“

a soubor „skladba_projektu_PS_a_SO.xls“.“

Dotaz č.3:

V zaslané rekapitulační tabulce, v souboru „skladba_projektu_PS_a_SO.xls“ jsou chybně uvedeny čísla objektů v díle D.1.1. Žádáme o zaslání správné rekapitulační tabulky.

Odpověď:

- viz opravená tabulka „skladba_projektu_PS_a_SO.xls“

Dotaz č.4:

V zadaném výkazu výměr pro SO 18-06-06 chybí u položky č.16 popis (Název položky).

Žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

- viz příloha - opravený výkaz výměr v excel.souboru

Dotaz č.5:

V zadaných výkazech výměr se vyskytují položky s nulovým množstvím nebo s nevyplněným množstvím nebo s neuvedenou měrnou jednotkou, viz tabulka:

| číslo PS/SO | č.p. | kód | název | mj | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 18-14-09.1 | 33 |  | Digitální zapojovač komplet-napájení, baterie, náhrad. zapoj | ks | 1 |
| PS 18-14-07 | 7 | MAT | Signální svítidlo | ks | 0 |
| PS 18-14-07 | 45 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 0 |
| PS 18-14-11 | 52 | Dle nabídky | Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 100 (červená) | m | 0 |
| PS 18-14-11 | 65 | Dle nabídky | Pancéřová trubka na OV včetně příslušenství | m | 0 |
| PS 18-14-11 | 65a | Dle nabídky | Pancéřová trubka TP 29mm pod zastřešením včetně příslušenství | m | 0 |
| PS 18-14-11 | 93 | - | Montáž pancéřových trubek včetně příslušenství | m | 0 |
| PS 18-14-13 | 22 | 220261631 | Průraz zdivem tl.15cm | ks | 0 |
| PS 18-14-13 | 24 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 0 |
| PS 18-14-13 | 25 | 220261660 | Drážkování pro trubky | m | 0 |
| PS 18-08-01 | 5 | R7401-05 | Oceloplechový skříňový rozvaděč zajištěné sítě RZS, 2x800x600x2250 mm, IP44, výzbroj dle obvodového schéma | ks | 1 |
| PS 18-08-02 | 2 | R7402-02 | Suchý trojfázový transformátor 50kVA, 6/0,4kV, ek=4%, Dyn1, IP00, rozteč koleček 520/520mm | ks | 1 |
| PS 18-08-03 | 2 | R7403-02 | Suchý trojfázový transformátor 100kVA, 6/0,4kV, ek=4%, Dyn1, IP00, rozteč koleček 520/520mm | ks | 1 |
| PS 18-08-04 | 2 | R7404-02 | Suchý trojfázový transformátor 50kVA, 6/0,4kV, ek=4%, Dyn1, IP00, rozteč koleček 520/520mm | ks | 1 |
| PS 18-08-05 | 2 | R7405-02 | Suchý trojfázový transformátor 50kVA, 6/0,4kV, ek=4%, Dyn1, IP00, rozteč koleček 520/520mm | ks | 1 |
| PS 18-08-06 | 3 | R7406-03 | Suchý trojfázový transformátor 50kVA, 6/0,4kV, ek=4%, Dyn1, IP00, rozteč koleček 520/520mm | ks | 1 |
| SO 18-19-02 | 1 | 1 | Zásuvková skříň Mi-78222 ( 1 x 16A/400V, 2x16A/230V ) | ks | 2 |
| SO 18-22-01 | 31 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-22-01 | 3 | 17 03 02 | Poplatek za skladku ulozeni asfaltu | T | 0 |
| SO 18-22-01 | 4 | 17 05 08 | Poplatek uloz.sterku na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-02 | 15 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-02 | 12 | 282 66-2141 | Aktivov.cement.malta pro injektaz | litrů | 18,99 |
| SO 18-27-02 | 8 | 17 01 01 | Poplatek za uloz.betonu na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-03 | 59 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-03 | 11 | 17 03 02 | Poplatek za skladku ulozeni asfaltu | T | 0 |
| SO 18-27-03 | 12 | 17 05 08 | Poplatek uloz.sterku na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-04 | 15 | 17 05-04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-04 | 12 | 282 66-2141 | Aktivov.cement.malta pro injektaz | litrů | 10,55 |
| SO 18-27-04 | 9 | 17 01 01 | Poplatek za uloz.betonu na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-05 | 65 | 17 01 01 | Poplatek za ulozeni vyb.hmot na skl. | T | 0 |
| SO 18-27-05 | 66 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-05 | 12 | 17 03 02 | Poplatek za skladku ulozeni asfaltu | T | 0 |
| SO 18-27-05 | 13 | 17 05 08 | Popl.za uloz.sterku kolej.na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-06 | 14 | 17 05-04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-06 | 12 | 282 66-2141 | Aktivov.cement.malta pro injektaz |  | 10,55 |
| SO 18-27-06 | 9 | 17 01 01 | Poplatek za uloz.betonu na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-07 | 14 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-07 | 12 | 282 66-2141 | Aktivov.cement.malta pro injektaz | litrů | 10,55 |
| SO 18-27-07 | 9 | 17 01 01 | Poplatek za uloz.betonu na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-08 | 22 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-10 | 21 | 17 01 01 | Poplatek za ulozeni vyb.hmot na skl. | T | 0 |
| SO 18-27-10 | 22 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-11 | 25 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-11 | 4 | 17 05 08 | Popl.za uloz.sterku na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-13.2 | 35 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-13.2 | 5 | 998 72-2101 | Vodovod vnitrni presun hmot | T | 0 |
| SO 18-27-14 | 29 | 17 05 04 | Poplatek za uloz.sypaniny na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-14 | 7 | 17 01 01 | Poplatek za uloz.betonu na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-14 | 8 | 17 05 08 | Poplatek uloz.sterku na skladku | T | 0 |
| SO 18-27-14 | 9 | 17 05 08 | Popl.za uloz.sterku kolej.na skladku | T | 0 |
| SO 18-15-05.3 | 19 | 62.170405-O | železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej | t | 0 |
| SO 18-15-10.1 | 1 | 1 | Průraz do 50mm, tl. 30 | ks | 15 |
| SO 18-15-10.1 | 1 | 1 | Přímotopný konvektor 0,5 kW | ks | 2 |
| SO 18-15-10.1 | 2 | 2 | Přímotopný konvektor 1,5 kW | ks | 2 |
| SO 18-15-10.1 | 3 | 3 | Přímotopný konvektor 2,- kW | ks | 5 |
| SO 18-15-10.2.1 | 1 | 2 | Průraz do 50 mm, tl. 45 | ks | 1 |
| SO 18-15-10.2.2 | 1 | 1 | Přímotopný konvektor 0,5 kW | ks | 3 |
| SO 18-15-10.2.2 | 2 | 2 | Přímotopný konvektor 1,5 kW | ks | 6 |
| SO 18-15-10.3 | 114 | 998765102 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m | t | 0 |
| SO 18-15-10.3 | 1 | 1 | Průraz do 50mm, tl. 30 | ks | 15 |
| SO 18-15-10.3 | 1 | 1 | Přímotopný konvektor 0,5 kW | ks | 2 |
| SO 18-15-10.3 | 2 | 2 | Přímotopný konvektor 1,5 kW | ks | 2 |
| SO 18-15-10.3 | 3 | 3 | Přímotopný konvektor 2,- kW | ks | 7 |
| SO 18-15-07 | 6 | 10.170203-O | plasty z interiérů rekonstruovaných objektů | t | 0 |
| SO 18-15-07 | 5 | 10.170203-O | plasty z interiérů rekonstruovaných objektů | t | 0 |
| SO 18-15-07 | 6 | 10.170203-O | plasty z interiérů rekonstruovaných objektů | t | 0 |
| SO 18-10-01 | 10 | 46-0510201.T1 | Žlab kabelový 20x20 včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 0 |
| SO 18-10-01 | 1 | Mat | Kabel. žlab 20x20cm - TK 2 | m | 0 |
| SO 18-10-01 | 4 | Mat | Dělená chránička HDPE 160/110mm | m | 0 |
| SO 18-10-02 | 3 | 46-0050603.00 | Startovací a přijímací jáma ( 1ks=8m3) | m3 | 0 |
| SO 18-10-02 | 10 | 46-0510201.T1 | Žlab kabelový 20x20 včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 0 |
| SO 18-10-02 | 11 | 46-0300000.00 | Protlačování otvoru strojně do průměru 220mm | m | 0 |

Žádáme zadavatele o zaslání opravených výkazů výměr.

Odpověď:

- viz příložené excel.soubory. Nulové výměry ponechaly projektanti záměrně pro potřebu nacenění v případě aktauálního stavu při realizaci.

U modře probarvených označení SO poplatky byly uvedeny na formuláři 8 včetně množství. Z důvodů možné duplicity ale na formuláři 5 nebyly hodnoty vyplněny. Přesto Vám v příloze k doazu č. 5 zasíláme opravené výkyzy. Viz odpověď na dotaz č. 6.

Dotaz č. 6:

Některé zadané výkazy výměr obsahují několik listů (FORMULÁŘ 9 Krycí list, FORMULÁŘ 8 – rekap poplatků, FORMULÁŘ – 7 rekap VRN pro SO, FORMULÁŘ 6 – rekap SD, FORMULÁŘ – ostatní, TS.
Má se ocenit pouze FORMULÁŘ 5-pol. rozp jako je tomu běžné v jiných akcích nebo zadavatel trvá na ocenění všech formulářů včetně listu FORMULÁŘ 8, kde se občas vyskutuje množství odpadů?

Odpověď:

U objektů, kde na formuáři 5 nejsou zahrnuty poplatky za skládky, ale jsou uvedeny na formuláři 8, tak nutno vyplnit i formulář 8 a 9, kde se vše sečte a přenese se celková cena za objekt do rekapitulace. VRN a ostatní přirážky (formulář 7) samostatně nevyplňovat. Nutno zahrnout Vaše náklady do jednotkových cen položek. Rovněž tak pokud jsou vyplněny položkami „ formulář-ostatní“ tak je ocenit. Na formuláři 9 musí být celková cena kompletní včetně všech nákladů.

Pokud by byly poplatky za odpady duplicitně jak na formuláři 8 i na formuláři 5 tak vyplnit jen 1x a to na formuláři 5.

V Praze dne ………………….

............................................................................

Ing. Petr Šlegr

náměstek pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 1372

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Přílohy k č.j.: 3953/2012-SSV

Díl 4-2 příloha č. 1 všeobecné položky a rekapitulace, PS 18-14-09.1, PS 18-08-01, PS 18-08-02,

PS 18-08-03, PS 18-08-04, PS 18-08-05, PS 18-08-06, PS 18-14-07, PS 18-14-11, PS 18-14-13,

Skladba projektu PS a SO, SO 18-06-06, SO 18-10-01, SO 18-10-02, SO 18-15-07, SO 18-15-10.1,

SO 10-15-10.2.1, SO 18-15-10.2.2, SO 18-15-10.3, SO 18-19-02, SO 18-22-01, SO 18-27-01,

SO 18-27-02, SO 18-27-03, SO 18-27-04, SO 18-27-05, SO 18-27-06, SO 18-27-07, SO 18-27-08,

SO 18-27-10, SO 18-27-11, SO 18-27-13.1, SO 18-27-13.2, SO 18-27-14