NAŠE ZN: 	12865/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Hof

VYŘIZUJE:	Milada Hofmanová

TEL: 		724 932 387

E-MAIL: 	Hofmanova@szdc.cz

DATUM: 	Olomouc/5. 12. 2016

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ  PŘ.:

Věc:	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

Dodatečné informace č. 12

Dotaz č. 135:

U několika objektů chybí vzorec u položek.

Prosíme o zaslání opravených rozpočtů či povolení vzorce opravit.

- V rozpočtu PS051405_SP_U20161108.xlsm u položky č. 46 chybí vzorec pro cenu celkem

- PS951403_SP_U20161108.xlsm u položek č. 19 a č. 20 chybí vzorec pro cenu celkem

- PS050502_SP_U20161108.xls  v buňce K58 chybí vzorec pro cenu celkem

- SO041706_SP_U20161021.xls  v buňce K74 není suma přes celý Díl. 9 Ostatní práce

- SO041910_SP_U20161121.xls  u položky č. 41 chybí vzorec pro cenu celkem

- SO041002_SP_U20161108.xls  u položek č. 38 – 55 chybí vzorec pro cenu celkem

- O051002_SP_U20161108.xls  u položek č. 26 – 33 chybí vzorec pro cenu celkem  a

u buňky K54 není suma přes celý Díl. 4 MATERIÁL

- SO031501_SP.xls  u řádku 55 – 124 je struktura jiného rozpočtu bez popisu a započítání

Odpověď:

Opravené soupisy prací přikládáme jako přílohu k DI 12.

Dotaz č. 136:

Na základě dodatečně zaslané chemické analýzy zemin (dotaz č.107), žádáme zadavatele o prověření odpadů ve stavebních objektech.

Dle rozboru K3 a K4 odpad nevyhovuje uložení na povrch terénu (tabulka 10.1 a 10.2). Prosíme o specifikaci množství odpadu, který spadá pod tuto kategorii – tedy nesplňuje limity.

Odpověď:

Z odevzdaných podkladů od projektantů jednotlivých SO a PS (do termínu odevzdání dokumentace) a prověření rozborů vzorků (Přímé využívání odpadů vznikajících při rekonstrukci stavby na povrchu terénu se jeví jako podmíněně vhodné v závislosti na pozaďových hodnotách předpokládaných míst využívání.) vyplývá, že 1/3 z celkového množství zemin je výkopová zemina splňující limity pro uložení na povrch terénu. Zbylé 2/3 tvoří výkopová zemina - překročení limitních hodnot, uložení na skládku, dle závěrů fy GeoTec-GS,a.s. se jedná o odpady, jejichž případné odstraňování na skládkách příslušných skupin S-IO bude možné bez komplikací (odpad bude možné bez výjimky ukládat na skládky skupiny S-OO) - odpady je možné využívat jako materiál vhodný k technickému zabezpečení skládky nebo pro vytvoření vyrovnávací vrstvy při uzavírání skládky. Zeminy znečištěné ropnými látkami jsou samostatnou položkou a budou odstraňovány separovaně (biodegradace).

Dotaz č. 137:

Množství odpadů uvedené v jednotlivých provozních souborech a stavebních objektech nesouhlasí se souhrnou tabulkou odpadů uvedenou v části B.3.1 „Vlivy na ZP.pdf“ (str.39-42). Žádáme o uvedení do souladu, případně vysvětlení.

Odpověď:

Souhrnná tabulka odpadů v části B.3.1. je jen orientační. Uchazeč ocení soupisy prací  jednotlivých SO a PS včetně položek specifikující odpady .

Dotaz č. 138:

SO 04-17-01
V technické zprávě se v kap.5.2.2 Využití stávajících objektů uvádí:

"V době zpracování dokumentace neměl projektant k dispozici „Předkategorizaci materiálu železničního svršku“. Z tohoto důvodu je veškerý materiál železničního svršku uvažován do odpadu. Stávající železniční svršek bude možné nabídnout OŘ Brno, ST Břeclav k dalšímu zpracovaní.

Hospodaření s užitým kolejovým materiálem bude řešeno globálně až v rámci vlastní realizace stavby - po provedení detailní kategorizace svrškového materiálu."

Otázka:

Může zadavatel uvést místo a vzdálenost demontážní základny, kam se budou odvážet staré kolejové pole po jejich vytržení a kde budou následně rozebrané do součástí? 
(Závisí od toho směr trhání kolejových polí. Pokud nebudou staré kolejové pole následně rozebrané, je na jejich složení potřeba plocha cca 3.000 m2).

Odpověď:

Demontáž starých kolejových polí je předpokládána v Žst Valtice.

Dotaz č. 139:

Chtěli bychom upozornit, že ve výkazu výměr PS 05-28-01, část A u položek č. 139 až 155 chybí vzorce pro výpočet ceny ve sloupci materiálu. Žádáme jejich doplnění.

Odpověď:

Opravený soupis prací přikládáme jako přílohu k DI 12.

Dotaz č. 140: Podle dodatečných informací č. 8 byl vydán nový soupis prací, kde v SO 04-16-02 byla údajně opravena položka č. 23 na základě dotazu č.106 v dodatečných informacích č.7. Domníváme se, že tato položka opravena nebyla ani pokud se týče textu v názvu položky ani množství. Uvede zadavatel tuto položku do pořádku?
Odpověď:

Uvedená položka opravena byla. Upřesněná třída betonu C12/15 včetně kubatury je zahrnuta v pol. č. 22.

Dodatečná informace:

Vzhledem k dodatečným požadavkům správce vodovodů při zajišťování příslušného stavebního povolení došlo k upřesnění technického řešení SO 04-22-01 T.ú. Boří Les – Valtice, vodovody a SO 05-22-01 žst. Valtice, vodovody. Aktualizované technické řešení předmětných SO včetně soupisu prací jsou přílohou DI 12  ( Aktualizace SO 04-22-01; SO 05-22-01).

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a bude rovněž uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provede úpravy v uveřejněném oznámení. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 646524).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 12. 2016 na den 27. 12. 2016, tedy o 4 kalendářní dny.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum  23.12.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27.12.2016v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum  23.12.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 27.12.2016v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum  23.12.2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 27.12.2016v 10:15 hod.

Příloha:   Opravený soupis prací dle textu

Aktualizace SO 04-22-01; SO 05-22-01

V Praze dne

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 01.06.2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace